编    号：0011-2019-AA-2022

审核员现场审核记录

公司名称：北京中环高科环境治理有限公司

审核员：                                                 审核日期：2022年4月 8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年度监督审核以来企业测量管理体系运行情况基本正常； 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品执行JJF1835-2020《机动车尾气遥感系统校准规范》，GB/T17626.2、.3、.5、.6电磁兼容 试验和测量技术，GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验》地部分：试验方法。 技术部已对产品的顾客要求进行了识别。从进货检验产品、服务等方面配备的测量设备、人员和技术文件，经过验证满足顾客计量要求， 市场部通过顾客满意度调查来证明满足顾客的计量要求。查：顾客满意度调查表2份，均为满意。 修订了“绩效考核制度”，提高对销售人员的奖励比例，2021年度企业销售收入2020年度提高15%。 企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业组织结构没有变化，无新增产品。 | 管理者代表质检部 办公室 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了：1、A类测量设备计量确认合格率100%；2、B类测量设备计量确认合格率100%；3、顾客满意度≥95%；4、计量人员培训率100%等4项质量目标，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门。 查“公司计量工作质量目标完成统计表”，2021年度、2022年1~3月质量目标均已达成，质检部按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，有考核记录；质量目标管理满足要求 | 办公室 市场部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 北京中环高科环境治理有限公司，于2021年10月18日召开了管理评审会，会议总经理王延敦主持管理评审会议。管理者代表王岩汇报了测量管理体系的运行情况。会议对公司测量管理体系的质量方针和目标的可行性、 测量设备管理和溯源性、顾客满意度、内部审核、 体系日常运行情况等方面进行了评审。 会议在肯定公司测量管理体系的充分性和适宜性基础上， 提出了测量体系管理提出了2022年度测量管理体系的3重点工作并落实了责任部门。评审结论：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。质检部形成了编号为ZHGK-CL-BG- 2104的测量管理体系管理评审报告。 | 管理者代 质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 市场部《外部供方管理控制程序》的规定对供方进行评价和再评价；在“合格供方名录”范围内实施采购材料、外购件以及校准/检定/检测服务，质检部对采购和外来服务质量进行统计作为在评价的依据。对合格供方实施动态管理。 在采购部提供的2022年度《合格供方名录》显示共有5家合格供方，其中提供检测服务“山东凯利布森测控技术有限公司”已列入合格服务方中，供方资质在有效期. 抽查合同编号为至0211123的COD分析仪采购合同：数量1套，质量要求、技术标准：按供方产品标准和校准规范验收。 进货检验：检测设备到厂后送有资质的计量检测机构进行检测，满足要求后查到出厂编号为210178，规格为ZHGK-1机动车尾气遥感监测仪的检测报告。检测单位：华东国家计量测试中心，报告编号：2021K61-30-34-3470721001，检测标准：JB/11996-2014《机动车尾气遥测设备通用技术要求》检测日期：2021年8月24日。 | 市场部 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否对测量体系管理和运行 进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业通过内审和管理评审以及日常的检查，对测量管理体系进行监视和测量。企业测量体系管理各项工作开展情况良好、体系运行正常有效。 顺平路站点的机动车尾气遥感监测系统，2022年3月20日8:10检测车牌号京jx6532的CO2、CO、NO等尾气排放情况，结论：合格。 | 质检部 市场部 | 否 |
| 6 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系内部审核 | 1、北京中环高科环境治理有限公司，2021年9月8日组织了公司测量管理体系内部审核。计量主管领导、质量检验部、技术部、办公室、市场部等部门及相关人员参加。管理者代表何海燕主持内审工作。内审分1个组，对公司4个有关部门，进行了相关要素的审核。本次内部审核开具1项不符合项。质检部形成了ZHGK/CL-BG-2102的内部审核报告。结论：体系基本适宜，运行有效。 通过内审，发现了企业测量管理体系运行过程中出现的问题，及时安排责任部门进行整改和完善，收到了很好的效果。 不符合项于2021年9月30日整改完成，纠正措施经内审员验证有效后关闭。 | 管理层 质检部 | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业上年度测量管理体系监督审核中未开具的“质检部未建立测量设备台账”不符合项。企业组织相关人员对不符合项制定并实施了纠正措施：质检部对各部门的计量检测设备进行统计，2021年3月25日前建立公司的检测设备台账。经现场验证：质检部已建立编号为ZHGK/CL-TZ-2101的测量设备台账。纠正措施有效，同意关闭。 企业内审开具的编号为18095690的数显卡尺的计量标识未更新过。纠正后经内审员验证纠正措施有效，于2021年9月30日关闭。 对不合格的测量设备，按照企业的《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 技术部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.2.4测量体系的监视 8.4改进 | ZHGK/CL-2018《测量管理体系管理手册》对纠正措施管理和预防措施的管理进行了规定。 企业通过内部审核、外部管理评审、对质量目标达成情况的统计分析以及日常检查等形式，对测量体系的运行情况进行监视。对监视过程中发现体系运行过程中的问题，公司组织责任部门进行改进；质检部对责任部门实施改进和纠正措施的效果进行跟踪验证，持续改进测量管理体系。 针对2021年度监督审核、内部审核开具的不符合项和改进建议，企业落实责任部门制定改进计划、落实责任部门制定实施纠正措施进行改进。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 计量法制要求 | 计量法制要求 | 随机抽查技术部2件测量设备，均按要求进行了溯源。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 质检部 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对认证证书标志使用合理，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系认证证书用于: 1、用于开发国内和海外市场和企业广告宣传； 2、用于企业的招投标。石油化工行业和有特殊要求的客户招标时，要求参加的企业取得测量管理体系证书，且评标时有加分。 | 办公室 市场部 | 否 |
| 11 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查与攀枝花签订的合同编号为5104012020000856的政府采购合同，采购 设备为固定式机动车排期污染遥感监测检测仪1套。质量要求、技术标准：符合活鱿鱼国家（行业）标准以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与标准。 公司在供方提供出厂检验报告的基础上，将尾气遥感检测设备送华东国家计量测试中心、北京市计量检测科学研究院的就检测合格后进行系统安装调试，调试后按合同规定的标准验收合格后交付客户。 | 市场部 技术部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 服务 | 查：与平谷区生态环境局签订的固定式遥感检测设备维护合同。服务内容：负责1套固定式遥感检测设备（顺平路）点位日常运行及维护保养。合同中明确1、成立不少于4人的技术保障队伍，做到每周巡检，确保设备正常运行， 2、接到甲方通知后24小时倒达指定地点，48小时内恢复正常运行；每年提供不少于2次的常规保养。 3、负责按相关技术标准规范完成各项服务内容。 技术部编制的《机动车尾气遥测系统运维工作规范》规定了定期维护、日常运维的项目、方法、所用设备和人员能力要求。 提供有定式遥感检测设备（顺平路）点2022年4月1日的运维记录，运维人员王帅、汪斌，共进行设备校准、数据上传检查的9项内容，结论：设备运行正常。 | 市场部 | 否 |