## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 三相电能表整表误差检验过程 |  |  |  | 平衡负载基本误差 |  |  | ±0.6% | 最大允许误差： |  | ±0.2%
测量仪器： |  | 电能表检验装置 |  |  | 型号规格 |  | PTC-8320D |  |  | 准确度等级 |  | 0.05级
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件：电能表，在 COSφ=1.0时，0.05Ib
日 期： |  | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 2021-05-22 | 2021-06-22 | 2021-07-17 | 2021-08-14 | 2021-09-11 | 2021-10-19 | 2021/111/6 | 2021/121/9 | 2022-01-18 | 2022-02-23
测 量 值 | 1 | 0.046 | 0.026 | 0.063 | 0.021 | 0.065 | 0.058 | 0.043 | 0.059 | 0.066 | 0.041 | 0.057 | 0.061
| 2 | 0.052 | 0.039 | 0.062 | 0.054 | 0.052 | 0.069 | 0.052 | 0.036 | 0.058 | 0.029 | 0.082 | 0.053
| 3 | 0.063 | 0.056 | 0.066 | 0.063 | 0.052 | 0.048 | 0.066 | 0.055 | 0.078 | 0.056 | 0.058 | 0.062
| 4 | 0.056 | 0.043 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.036 | 0.056 | 0.066 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
| 5 | 0.06 | 0.054 | 0.064 | 0.045 | 0.06 | 0.038 | 0.067 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.06
平均值(X) |  | 0.0554 | 0.0436 | 0.062 | 0.0478 | 0.057 | 0.0498 | 0.0568 | 0.0548 | 0.0636 | 0.0484 | 0.0642 | 0.0584
全距（R) |  | 0.017 | 0.03 | 0.011 | 0.042 | 0.013 | 0.033 | 0.024 | 0.03 | 0.022 | 0.031 | 0.026 | 0.009
| X | 0.05515 |  | UCLx=X+A2R |  | 0.068998 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.024 |  | LCLx=X-A2R |  | 0.041302 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.050736 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515
UCLx |  | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998
LCLx |  | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302
R均值 |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
UCLr |  | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736 | 0.050736
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-04-24: 王秀丽; 2021-10-19: 审核： | 狄明玉