

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业 ： 江苏六维智能物流装备股份有限公司

编 号： 0097-2016-2022

审核类型： 年度监督审核

编号：0097-2016-2022

**监督审核报告**

1. **基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 | 企业联系人 | 蔡永军 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0233 | 证书有效期 | 2023-03-20 |
| 监督审核次数 | 第四次监督审核 | 本次监督时间 | 2022-03-12 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 韩沁 | 注册证书编号 | ISC[S]0137 |
| 余慧 | 注册证书编号 | ISC[S]0177 |
| 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、质量保障部、生产制造部、综合管理部、技术研发部、市场营销中心、物流管理部 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年03月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：修订体系文件和程序文件；

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年2月22日-2月23日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司7个部门及3个车间进行了全要素的审核，未发现严重或系统的不符合项。

2.2管理评审情况：企业于2022年2月28日开展了质量管理体系和测量管理体系联合管理评审，会议由总经理徐正林主持，管理者代表及各职能部门代表参加。各职能部门总结汇报了体系在各部门的运行情况，针对上次管理评审改进计划实施情况、内外部因素变化情况、相关方反馈和顾客满意度评价结果及顾客重点关注的问题、质量方针贯彻情况及质量目标实现情况、过程的监视和测量、过程绩效分析和产品的符合性、不合格及纠正措施的制定及其实施情况、管理体系内、外部审核结果、外部供方的绩效、资源的充分性分析、应对风险和机遇所采取措施的有效性、管理体系运行过程改进的建议、2021年质量工作总结及2022年质量工作规划方面进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查涂层厚度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b)测量不确定评定：查涂层厚度测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认：查涂层厚度测量过程，采用重复性比对的方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》。

d)测量过程的控制：查涂层厚度测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查涂层厚度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。

f)测量设备的溯源：公司品质保障部未建立最高计量标准，企业测量设备均外送南京市计量监督检测院、苏州捷准计量技术有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准。抽查7台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电，2021年折合能耗约229吨标准煤,不属于重点用能单位。企业进出能源计量器具由结算公司提供，准确度等级满足要求。能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度审核未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6.对投诉的处理情况：

企业2021年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了6项计量目标，对目标进行了分解，查2021年度计量目标完成情况统计表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每年度统计一次，计量目标管理满足要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

**三、监督审核结论意见**:

通过2022年3月12日，对江苏六维智能物流装备股份有限公司现场监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，本年度未见新增关键测量过程，已识别的关键、重要测量过程能够受控运行、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作规范。综上所述，审核组认为江苏六维智能物流装备股份有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



审核组组长（签字）： 日 期：2022.3.12



审核组成员(签字)： 日 期：2022.3.12

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：