## 监控记录
附2： 测量过程监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 臭氧校准仪臭氧浓度 标定过程 |  |  | 臭氧浓度 |  |  | 400nmol/mol±4% |  | 最大允许误差 |  | ±1.33%
测量设备 |  | 臭氧校准仪 |  |  | 测量范围 |  | (0-500)nmol/mol |  |  | 校准不确定度 |  | U=0.4 nmol/mol,k=2
核查标准 |  |  |  |  | 被测水样
日 期： |  | 2021-03-09 | 2021-04-13 | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 2021-09-25 | 2021-10-20 | 2021-11-21 | 2021-12-21 | 2021-01-21 | 2022-02-25
测 量 值 | 1 | 414 | 414 | 412 | 414 | 410 | 415 | 410 | 415 | 410 | 410 | 415 | 414
| 2 | 411 | 412 | 410 | 415 | 411 | 416 | 413 | 412 | 411 | 415 | 410 | 415
| 3 | 410 | 416 | 411 | 415 | 415 | 412 | 412 | 412 | 411 | 411 | 411 | 412
| 4 | 412 | 410 | 410 | 414 | 411 | 414 | 411 | 411 | 412 | 415 | 416 | 410
| 5 | 410 | 413 | 410 | 413 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415
平均值(X) |  | 411.4 | 413 | 410.6 | 414.2 | 411.4 | 413.4 | 411.2 | 412 | 410.8 | 412.2 | 412.4 | 413.2
全距（R) |  | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5
| X | 412.15 |  | UCLx=X+A2R |  | 414.6023 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 4.25 |  | LCLx=X-A2R |  | 409.6977 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 8.9845 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 412.15
UCLx |  | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023 | 414.6023
LCLx |  | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977 | 409.6977
R均值 |  | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25
UCLr |  | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 邢海峰 | [5 empty] | 审核： | 陈星