项目编号：0100-2017

审核员现场审核记录

企业名称：益都智能技术(北京)股份有限公司

审核员：                                             审核日期：2022年3月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 2021年度监督审核以来企业测量管理体系运行情况基本正常； 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品执行GB/T 778-2007封闭满管道中水流量的测量 冷水水表和热水水表 第一部分规范、第二部分 安装要求、第三部分 试验方法和装置；JJG 162-2019 冷水水表检定规程；GB/T32224-2020热量表；JB/T 9248-1999电磁流量计等标准、规范规程。 技术研发中心已对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等方面识别出仪表压力测量、热量表温度测量过程等78个测量过程，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表4份，均为满意。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业组织结构没有变化，无新增产品。 企业提供了固定污染源排污登记回执，编号911103028022377045001Z。有效期2020.5.15~2025.5.14 | 管理者代表 技术研发中心 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业共制定了6项质量目标： 1、在用计量器具送检率100% 2、关键过程测量设备计量确认100%； 3、测量过程失控不超过24小时； 4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年； 5、内部顾客满意度达到98%； 6、按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。统计表显示：6 项目标全部完成。 技术研发中心将质量目标分解到各部门，按月统计、考核。 查质检部代号 JH/MSM-JL-06。计量目标与完成情况统计表， 2022 年 1-3 月质量标统计完成情况， | 管理者代表 技术研发中心 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 益都智能技术（北京）股份有限公司于2021年11月30日召开了2021年度管理评审会议，会议由总经理主持，管理者代表刘频频主持管理评审会议并汇报了测量管理体系的运行情况。会议对公司测量管理体系的质量方针和目标的可行性、 测量设备管理和溯源性、顾客满意度、内部审核、内外部环境变化对体系的影响、体系日常运行情况等方面进行了评审。 会议在肯定公司测量管理体系的充分性和适宜性基础上， 提出了测量体系管理提出了提高内审员的能力和管理制度适用性等2个需改进的问题并落实了整改部门。评审结论：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。技术研发中心形了测量管理体系管理评审报告。 | 管理者代表 技术研发中心 |  |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司YD-XZ-12《外部供方管理控制程序》的规定对供方进行评价和再评价；在“合格供方名录”范围内实施采购材料、外购件以及校准/检定/检测服务，质检部对采购和外来服务质量进行统计作为在评价的依据。对合格供方实施动态管理。 在采购部提供的2022年度《合格供方名录》显示共有170家合格供方，“北京市计量检测科学研究院”已列入合格服务方中，供方资质在有效期 抽查合同编号为YD-CGHT20210519的无磁传感器采购合同：数量4300只，质量标准：按供方的WF5601无磁计量计量模块产品规格书进行检验。 | 综合管理中心（采购部） |  |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 抽查：合同编号S-YD-2021072601的电子远传水表产品销售合同，。合同编号S-YD-20210908的电子远传水表产品销售合同，执行标准CJ/T224-2012。 2021年收到的5份顾客满意度调查表，客户意见均为“满意”。收到台州自来水有限公司等2个单位的表扬信，对提空的远传水表的质量高度认可。 | 市场营销中心（销售部） |  |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年9月10日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表刘颖颖主持，总经理张宝国参加。对管理者代表、质检部、采购部、生产部、技术研发中心、市场营销中心、综合管理中心等部门公司测量体系范围内的部门进行了全要素审核。开具了3个不符合项，及时安排责任部门进行整改，收到了很好的效果。技术研发中心形成了内部审核报告。 | 管理者代表 技术研发中心 |  |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业通过内、外部审核，管理评审，日常监测等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 综合管理中心 技术研发中心 |  |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业编有不合格控制程序。 去年监督审核开具了2个不符合项 - 编号2021041501的不符合报告： 编号为YD-A-2019的测量管理手册的第3项组织构图中无货架事业部、自动化部，但第17项物资资源中的17.3.2款中出现有货架事业部、自动化部2个部门的职责。企业对不符合组织了纠正，1.对编号YD-A-2019的《测量管理手册》（版本号：A/0）进行了修订，修改了相关内容，修改后的手册编号YD-A-2021,版本号A/1。2.对公司的《文件管理程序》进行了修订明确了的文件的审核具体要求，避免相同问题重复发生。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 - 编号2021041502的不符合报告： 技术研发中心的证书编号RC20J-BJ000022水表检定装置证书 未进行计量确认。企业对不符合组织了纠正，1.对水表检定装置证书进行了重新确认；2.对计量管理人员进行培训并对责任人进行了处罚和通报批评。经抽查5件测量设备的检定证书进行了计量确认，该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 2021年度监督审核中发现的1个不符合项，已制定了纠正措施，在规定时间内按纠正措施完成了整改。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 一年来，未发生测量过程不合格；为发现测量设备不合格的情况。 | 技术研发中心 |  |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业编有不合格控制程序。 2022年度监督审核中开具的2个不符合项，已制定了纠正措施，在规定时间内按纠正措施完成了整改。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 一年来，未发生测量过程不合格；为发现测量设备不合格的情况。 | 管理者代表 技术研发中心 |  |
|  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查电子远传水表产品的销售合同，合同编号S-YD-2021072601，签订时间2022年7月26日,执行标准CJ/T224-2012,质保6年。生产部、质检部的测量过程一览表显示：对产品生产、检验涉及测量过程进行了识别和控制。测量设备、人员的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 综合管理中心（采质检部、生产部） 市场营销中心（销售部） |  |
|  | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 服务 | 企业只对自己销售的产品进行三包服务。对出现质量问题的产品，用相同规格等级的产品直接更换，不进行维修。 查销售部，2021年4月至今，至今未出现需要更换或退货的产品，也未签订售后服务合同。 | 市场营销中心（销售部 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业32台件测量设备列入计量确认，22台强检计量器具。查文件、采购合同、销售合同、等资料中计量单位的使用，法定计量单位标注规范。 | 综合管理中心 技术研发中心 |  |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2021年公司用水963吨，用电313854KWh，折合39吨标煤，不是重点用能单位。企业配备进出公司有功电表，进出公司DN50，DN40水计量表满足要求。 水表由北京市自来水集团检定，电表由国家电网亦庄供电公司检定。 企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析 | 综合管理中心 |  |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书用于： 1)开发市场，用于企业形象广告宣传； 2)用于辽宁省北京市等政府部门招投标； 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 市场营销中心（销售部） 技术研发中心 |  |