项目编号：0226-2021-2022

审核员(远程）审核记录

企业名称：四川英才教学设备有限公司

审核员：                                      审核日期：2022.03.28上午-03.29上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司副总经理兼管代：张红军介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质检部（技术）等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，销售、服务的产品能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 抽查《实验桌台面厚度测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照、企业管理者代表、组织结构等没有变化。 | 管理层/管理者代表 质检部（技术）） 生产部 销售部 办公室 采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标， 质检部（技术）已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年3-12月至2022年1-2月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：抽查生产部、分解质量目标5项，质检部（技术）分解质量目标4项完成情况：查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中生产部、质检部（技术）质量目标完成情况，均已完成质量目标。 | 质检部（技术） | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2022年2月25日，开展了测量体系管理管理评审，会议由企业总经理张建平主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质检部（技术） 办公室 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，质检部（技术）、采购部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。抽查了检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》”，对合格服务方“东莞市帝恩检测有限公司”未能提供的服务质量评审的记录，不符合不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.4外部供方的管理要求 | 质检部（技术） 采购部 | 次要不符合01 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场使用钢直尺，编号为003700，校准日期2021.11.08。测厚仪，编号003699校准日期2021.11.08；计量确认周期12个月；普通钢卷尺编号：011534校准日期2021.11.08使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备除自检外送“东莞市帝恩检测有限公司”，其机构注册号为CNAS L6483、量值溯源符合标准要求。随机抽查5份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》 | 质检部（技术）、生产部(生产车间） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键控制过程“实验桌台面厚度测量”使用的数显卡尺。编号003698计量确认周期12个月，经过东莞市帝恩检测有限公司，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质检部（技术）提供现场使用测厚仪编号为003699，校准证书为2021.11.08依据校准结果进行计量确认，验证过程符合要求。验证人：古文全 | 质检部（技术） | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原关键测量过程：“实验桌台面厚度测量测量过程”；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质检部（技术）提供的“（钢木家具）出厂检验报告”产品名称：物理实验桌，编号：YC/QR-061检验日期2021.12.17检验员：张仁大，记录中技术要求实测参数等填写规范。符合要求 | 质检部（技术）、 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“实验桌台面厚度测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质检部（技术）、 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》销售部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见。绵阳职业技术学院、新龙县教育和体育局 等6个单位，顾客满意度95.6%。达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。质检部（技术）提供的内部顾客满意度调查表10份。满意度96%达到企业计量工作目标。 | 销售部、质检部（技术） | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年1月21日，组织了公司的测量管理体系内审。管理者代表代张红军任组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的5个部门及3个作业区组进行了全要素的审核。内部审核未发现不符合项，内审报告中指出：“要结合这次审核发现的问题，认真做好做细部门的计量工作”。建议：企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求 | 质检部（技术） | 建议项 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《实验桌台面厚度测量》显示:2021年4月到2022年3月对关键控制过程“实验桌台面厚度测量进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质检部（技术） | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对上年度认证审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“企业编号为YC/WP-11-2《喷涂作业指导书》，所依据的标准要求、受控状态等信息未描述，不符合GB/T19022-2003标准6.2.1条款要求”，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 质检部（技术） | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司内部审核中未发现不符合项，内部审核未发现不符合项。对计量工作存在的问题，“内审报告”中对职能部门提出了详细的要求。 | 质检部（技术） | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 质检部（技术）提供的“（金属家具）出厂检验报告”产品名称：学生公寓床记录中的检验指标和检测结果中技术参数的计量单位标注规范符合要求，测量设备13台。抽查5台企业没有强检设备、其他设备按要求送检。符合要求。 | 质检部（技术） | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、天然气；查企业2021.1-12月，能耗总量550.31吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，1.0级涡轮流量计1块，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 生产部 办公室 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传； 2）企业产品主要用于招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 销售部 | 否 |
| 17 | 对企业认证范围内的“销售服务”所涉及的合同进行抽样 | 产品的销售服务 | 抽查企业与安岳县教育和体育局销售签订销售合同，合同编号：AYCG[2021]049号,签订时间2021年8月24日，签订地点：绵阳。确认企业销售服务产品：实验桌等教学用具，测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备符合标准要求。 | 销售部 | 否 |