项目编号：0063-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：成都千嘉科技股份有限公司

审核员：                               审核日期：2022年3月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等发生变更。企业原名称：成都千嘉科技有限公司变更为成都千嘉科技股份有限公司 企业产品没有增加。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查“2021 年度内部客户满意度测评报告”，顾客满意度100%，达到内部顾客满意度的目标值。 查：《顾客满意度调查表》，外部顾客满意度调查为94.64%，记录详实满足要求。 | 物联网技术研究院 工程客服管理部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查成都千嘉科技股份有限公司出厂编号：620457，型号规格：（7-8）N/cm的网版张力计，校准日期：2021年9月13日；校准证书编号：Z20212-I11493，检定机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司，符合要求。确认标识完好。 查 物联网技术研究院 系统测试与系统调试规程，文件编号：Q3-SOP-RD-008、软件和信息系统集成项目验收规范，文件编号：Q3-SOP-RD-006文件受控。 查出厂编号10559的“数显电批扭力测试仪”，其证书编号Z20212-G036119，校准日期2021年7月5日，有效日期：2022年7月4日，并做确认。校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司（计量检定机构授权证书号：（CNAS L5138），符合要求。确认标识完好。 现场抽查以上测量设备的校准证书，校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 测量设备使用环境满足要求。 | 物联网技术研究院 工程客服管理部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 公司有测量管理系统，按照公司《测量设备管理程序》满足要求，企业公司建立了《计量确认管理程序》企业暂无需要调整间隔的测量设备。 使用中的计量器具已在测量管理软件中进行了计量确认和验证，并都粘贴了确认合格标识。 现场查YLB-002的压力表，校准日期2022年2月28日，确认标识完好。 | 物联网技术研究院 工程客服管理部 | 否 |
| 4 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 | 物联网技术研究院 工程客服管理部 | 否 |