[image: image1.png]%3%



   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0240-2019-2022
审核员现场审核记录

企业名称：浙江奥士家具有限公司
审核员：                                       审核日期： 2022年03月（28-29）日
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
无新增产品。
	质检部
销售部
	否

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	远程审核中，检查了Q/AS G07-01- 2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至各部门，2021年的质量目标由质检部按照规定时间进行了统计、考核，都均能达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。
	质检部
	否

	3
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核
5.4管理评审

	远程审核中，提供了企业提供了内审、管评资料：企业每年进行一次内审，于2021年10月（14-15）日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，测量管理体系开出二个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。2021年11月03日进行了管理评审，会议由公司的胡勤峰总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代胡建平松汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，满足要求。
	质检部
办公室
	 否

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件木材含水率测定过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	质检部

	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年度对企业外审中未发现不符合情况。
 审核组对企业内审中发现的二个不符合项的纠正措施的有效性，远程审核中进行了验证 ，满足要求。
	质检部
	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质检部
	否

	7
	企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	远程审核中，检查了企业编制的Q/AS G07-11-2019《外部方控制程序》，质检部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的一家测量设备的校准机构为深圳新广行检测技术有限公司，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。
	质检部
采购部
	否

	8
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。

	6.2.4
标识
6.3.1
测量设备
6.3.2
环境
7.3.2
溯源性
	远程审核中，检查了企业的《测量设备台帐》分A、B类管理，信息齐全，抽查了质检部及车间使用的测量设备：编号J002，规格型号(1-15)mm，游标塞尺，校准日期2021.4.27,有效期至2022.4.26；编号SY77215302,规格型号0-150mm，游标卡尺，校准日期2022.1.10,有效期至2023.1.9；编号ATJJ-02，规格型号3m的钢卷尺，校准日期2021.7.13,有效期至2022.7.12；编号D30074405456，规格型号0-30kg/Ⅲ级电子秤, 校准日期2021.12.31,有效期至2022.12.30；
远程审核中检查了企业提供的编号J001，1.6级0-1.6MPa耐震压力表的校准证书，校准日期2021年4月27日（压力表的校准周期6个月），经确认企业至今未送检溯源，属超周期使用，不符合7.3.2条款要求。

远程审核中企业提供了在用的测量设备的计量确认合格标识的照片，相关信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。
该企业的测量设备对使用环境无特殊要求，测量设备的有关信息和校准证书台账信息一致。
详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部
	01

	9
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	远程审核中，抽查了关键测量过程--木材含水率测定过程、产品尺寸测量过程、产品的翘曲度测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（木材含水率仪、游标卡尺、钢卷尺、塞尺等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见木材含水率测定过程《计量要求导出与验证记录表》。
目前暂无经验证的不合格测量设备。
	质检部
	否

	10
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业一年来未有新增重要测量过程。
审核组远程重点检查了关键测量过程--木材含水率测定过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确，详见木材含水率测定过程《测量过程控制检查表》及附件《木材含水率测定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。  
	质检部

	否

	11
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	远程审核中检查了企业编制的Q/AS G07-14-2019《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，2021年质检部进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为97.5%，达到目标95%的要求。销售部负责外部顾客满意度调查，目标为95%，实际满意度为96.97%，满足要求。
	质检部
销售部
	否

	12
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查采购合同，采购方温州市公安局欧海分局，成交供应商浙江奥士家具有限公司，合同编号HT2021029，签订时间2021年10月29日，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
质检部

	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电、水；2021年03月份至2022年02月份耗水17955t,耗电758530kW.h，合计耗能94.76tce，不是重点耗能企业。
	办公室
	否

	14
	强制检定
	计量法制要求
	抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，有个别记录中的法定计量单位书写不规范的情况，在远程审核中已及时与企业的相关人员进行了沟通，采取了纠正整改，企业的产品不是定量包装产品，企业无强制检定的测量设备 。
	质检部
办公室
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。
	质检部办公室
	否

	16
	组织机构及资质的变更情况
	
	 企业的资质及机构无任何变更。
	质检部办公室
	否

	17
	证书暂停的原因及针对证书暂停期间，对企业体系运行及其他方面情况的确认。
	
	企业因人员疏忽，未及时联系体系的年度监督，导致认证证书于2022年01月02日暂停，在证书暂停期间，企业的测量体系运行正常；组织未发生重大变化，能执行相关法律法规及其他要求；企业提供的国家企业信用信息公示系统里企业的全部信息，经确认境安全事故、无主管部门处罚、通报,国家对该企业质量、环境、安全监督无抽查不合格；未出现重大质量环境安全事故；审核组对企业运行情况的确认结论：恢复证书的使用。
	质检部办公室
	否


 5 / 5

