项目编号：0250-2019-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：重庆顾地塑胶电器有限公司

审核员：                      审核日期：2022.3.28

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 2021年客户满意度调查，顾客满意度98.3%。企业未收到客户投诉。 仓管部、商务部均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查《管材断裂伸长率测试检验过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 仓管部 商务部 | 无 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 现场抽查仓管部、商务部，主要测量设备生产的合格供方2个，（杭州慧谱仪器有限公司、厦门亿思达科技有限公司）测量设备检定/校准的机构1个（东莞市帝恩检测有限公司）。查测量设备生产厂家、检定/校准机构提供服务等资料，企业已对外部服务方建有名录和业绩评定。对合格供方技术保证能力、质量管理标准、价格水平、综合评价等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 仓管部 商务部 | 无 |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 商务部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，顾客的满意度测评采用顾客来访（或回访）、来电来函、调研报告等形式。商务部收集整理量满意度测评报告，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、与行业标杆在管理方面的差距、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。 企业制定的顾客满意度目标是：98%以上， 2021年顾客满意度测评得分98.3%。 | 仓管部 商务部 | 无 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗0.3379万吨标煤,不是重点用能单位。 | 总经办 质管部 | 无 |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业2021年耗能0.3379万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配5台（件），实配 5台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：38台（件），实配38台（件）；进出主要用能设备（单元）应配5台（件），实配5台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，能源计量管理满足GB17167要求。 | 总经办 质管部 | 无 |