项目编号：0063-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：飞燕航空遥感技术有限公司

审核员：                                          审核日期： 2022年03月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年3月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查综合办公室《目标分解表》，2021年12月进行了完成情统计，目标管理已完成。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月22日，开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董事长赵武主持，由管理者代表屠晓艳汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。技术部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，公司未建最高标准，企业测量设备由南京市计量检测科学研究院、江苏省测绘仪器计量中心进行溯源，综合办公室部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，综合办公室负责测量设备全过程管理，共35台计量器具。综合办公室部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。计量设备用于野外测绘不需要环境监视。 详见《测量设备溯源抽查表》。 对计量器具进行计量确认间隔，规定计量器具的确认间隔按年计，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 查航飞部，编号：D-OP3000201 70121/6083646的航测相机，2021.5.14检定，于2021年5月25日进行了计量确认，有确认标识； 查编号1001085的水准仪，经检定日期：2021.08.4检定合格，于2021年8月15日进行了计量确认，有确认标识；查编号：176717全站仪，经检定日期：2021.08.4检定合格，于2021年8月15日进行了计量确认，有确认标识；编号：127306695 手持测距仪 经检定日期：2021.08.4检定合格，于2021年8月15日进行了计量确认，有确认标识； | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。查技术部，查编号：176717全站仪经检定日期：2021.08.4检定合格，于2021年8月15日进行了计量确认，有确认标识；编号：SG139A126322826QSN，GPS， 经2021.08.4检定合格，于2021年8月15日进行了计量确认，查确认记录满足要求。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过合同签订，设计，航飞摄象，合成，出图等过程识别出6个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 全站仪测距测量过程为高控过程，编控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了全站仪测距控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年顾客满意度为 98%. 抽查，顾客满意度调查表，形式收集和分析客户满意度信息并保留有分析评价改进记录。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年10月14日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2021年10月20日完成整改。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《全站仪测距测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年10月20日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 查2021年外审开出了一项不符合项报告：“未对河北大江仪器检测中心的资质、授权范围进行评价。”企业对不符合组织了纠正，1.对该检测机构进行了评价；2.对相关人员进行培训及及时完善了计量器具送检制定，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业无强检测量设备，无定量包装产品。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2021年用电折8吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查，航测软件销售合同，合同编号2021-JY-HT-028，签订时间2021年10月27日。合同内容包括软件产品的售后服务。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 综合办公室 技术部 航飞部 市场部 | 否 |