项目编号：0301-2021-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称：重庆荣成玻璃制品有限公司

审核员                               审核日期：2022年03月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业对已识别的《玻璃酒瓶称重测量》等关键测量过程进行了持续的控制。本年度企业没有新增关键测量过程。 2021年，虽然受疫情影响，但年总产值仍保持在1.91亿元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。产品没有增加。 | 管理者代表、行政部、生产部（包括生产线、机电、供料）、 销售部、财务部、仓储 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查2022年度公司制定的质量目标，已分解到各部门。抽查2021年度质量目标完成情况，质量目标分解已测量考核，有年度汇总表。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求 | 管理者代表、行政部、生产部（包括生产线、机电、供料）、 销售部、财务部、仓储 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司领导层，为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。于2022年3月16日，开展测量体系管理评审，会议由董事长李成强参加会议，管理者代表刘飞翔主持汇报了体系运行情况。对公司测量管理体系内审中发现的问题需要进一步整改完善，对内审中发现的问题及观察项进行了整改；对在线监测系统维护的过程控制及监视等情况进行验证。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/管理层/行政部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司2022年度工作计划，公司于2022年3月4日，开展了公司测量管理体系内部审核。管理者代表刘飞翔负责组织，对公司5个职能部门及所属生产车间、班组进行了全要素的审核。采用问、听、看、查、比方法。内审没有发现不符合项。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题马上解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表/管理层/行政部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年认证审核开出1个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题不再重复发生。经审核组本次远程加现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。 经验证，企业对内、外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。符合标准要求。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 企业通过内部审核、管理评审等方式 识别监视、评价改进的机会，进行持续改进，使用了统计技术。 基本符合要求。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业规定了16台（件）测量设备，列入计量管理工作。测量设备按周期检定。随机抽查3件，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 体系内有关部室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于： （1）用于工程招投标加分； （2）用于开发国内市场企业形象广告宣传。 | 行政部 | 否 |