编    号：0164-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：__永济市利信机械零部件制造有限公司__

审核员：__冷校_______     审核日期： 2019年12月07日 上午至2019年12月07日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司主要测量要求是机械零件加工各几何尺寸的检验，满足图纸、工艺规程要求、产品成品尺寸检验合格。 经询问公司总经理任克平，公司技术经理、管理者代表任晓伟，他们对计量管理的职能理解准确到位，对体系运行一年来给企业带来的产品质量的保证表示满意，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业新增测量过程10个，其中新增高控过程1个。企业所有测量设备全部送至有资质的第三方检测机构进行定期溯源。 公司目前管理还存在主要问题：计量管理体系运行效率不高，人员专业知识及测量管理体系知识有待学习提高。公司拟计划在2020年进一步划加强计量人员和检测人员、内审员的业务水平学习提升，以达到提高企业的内部管理水平目的，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是技术部，为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。保证测量管理体系正常有序开展。规定了最高管理者4项职能。管理者代表5项职责，计量职能部门的10项职能。覆盖了标准要求的计量职能。 | 管理者代表/技术部 | 建议项 |
| 3 | 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 配备的测量设备经过计量验证，满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 - 企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 - 2019年新建立了有产品售后服务记录，针对顾客反馈的质量缺陷或质量问题公司技术部建立了LX-JL8.5.5-01《售后服务记录台帐》分别对质量缺陷或质量问题的原因进行了分析，纠正和改进。 | 管理者代表/技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了计量目标5项。分别是：1）测量设备计量确认标识差错数量≤2； 2）B类测量设备送检及时率100%； 3) 因产品测量不准确造成投诉次数≤2次；4)因测量不正确造成产品质量不合格＜2次/年；5）计量人员年度专业培训合格率≥100%；查2019年1月至11月质量目标完成情况统计，均达到目标要求。 | 技术部/生产部/生产车间 | 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2019年11月1日开展体系管理评审，会议由公司总经理任克平主持，管理者代表任晓伟汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。管理评审报告编制，审核、批准发放等均符合程序文件规定。 | 管理者代表及管理层/技术部/生产部/生产车间 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 查技术部企业产品执行标准为: LX53-81D0110001《加工工艺过程卡片》、LX53-8110130767《A端端盖加工工艺过程卡片》、图纸等文件，文件现行有效受控，均有文件编号。 | 技术部/生产部/生产车间 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 公司建立了MP-6.3.1《测量设备管理程序》，企业规定了YJ85A过渡盘大端止口尺寸检测过程、缸体基准尺寸检测测量过程，端盖吊挂宽度尺寸检测过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备32台件（无强检设备）。企业编制了《测量设备管理目录》、《测量设备台账》。技术部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求， 现场抽查出厂编号为081137944内径千分尺和出厂编号为450410013游标卡尺的计量确认标识和计量状态标识清楚，内容填写正确。符合要求。 | 技术部/生产部/生产车间 | 否 |
| 8 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 技术部提供2019年人员培训计划，已完成2项，有培训相关记录和评价记录。 对上次审核中提出的公司体系运行较短，缺少内审员的建议项。公司已派出1人到北京国标联合认证公司参加了内审员的培训，已取证。查任晓伟内审员证书，证书编号ISC[N]1217,有效期至2021年12月23日。 上次审核开出的三坐标操作人员秦巧丽无上岗资格证书不符合项。公司已于2019年4月3日对三坐标操作人员进行了培训。于4月8日进行了《三坐标操作上岗考试》，考核合格率：100％。4月9日为秦巧丽办理了《设备操作证》。 | 技术部 | 01 次要不符合项。 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了MP6.41《外部供方管理程序》文件。 企业针对上年外审开出的外部供方业绩未评价的不符合项，重点进行了整改，现场抽查技术部和生产部，提供外部服务供方的资质证明，重点查江苏东方航天校准检测有限公司的服务供方业绩评价记录，从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价。评价结论为合格。整改措施有效。 | 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号 DF-CL-04-02《测量设备计量确认记录表》对出厂编号为081137944内径千分尺和出厂编号为450410013游标卡尺的计量特性与计量要求进行的比较验证，方法正确，记录完整，验证结论为合格。 | 技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程记录 | 企业已识别一般测量过程44个，高控过程3个。今年新增一般测量过程9个，新增高控过程1个。 查《YJ85A过渡盘大端止口尺寸检测测量过程控制规范》规定了测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。详见《测量过程检查表》及附件。 查生产部（生产车间）LY1902149产品的产品加工流转卡中，对过渡盘大止口实测结果等记录信息内容未填写。不符合7.2.4测量过程记录的要求，属于次要不符合。 | 技术部/生产部/生产车间 | 不符合项01 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了YJ85A过渡盘大端止口尺寸检测测量过程不确定度测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《YJ85A过渡盘大端止口尺寸检测测量过程不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司所有测量设备均关到江苏东方航天校准检测有限公司委外校准。经抽查6份校准证书。填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。 查技术部编号8074259（0-10）mm百分表校准日期为2019年10月29日，校准单位：江苏东方航天校准检测有限公司。查生产部编号为070471728（300-400）mm外径千分尺校准日期为2019年10月29日，校准单位：江苏东方航天校准检测有限公司。 抽查上次审核开出的三坐标检测室一台无编号温湿度计未送检的整改情况：该仪表已于2019年3月28日由运城市质量技术监督检验测试所完成检定并取得检定证书，检定结论：合格。整改措施有效。 | 技术部/生产部/生产车间 |  |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表/技术部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》2份，外部顾客满意率100%。 | 技术部 | 否 |
| 18 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2019年10月18日，组织了公司测量管理体系内审，。内审分1个组，对公司3个职能部门和1个车间进行了全要素的审核，未共开不符合项，提出了1个改进建议项，10月底按预防纠正措施，完成整改。 查内审检查表，其中受审核部门为技术部，审核员，审核日期等信息内容填写完整。 公司于2019年11月1日开展体系管理评审，会议由公司总经理任克平主持，管理者代表任晓伟汇报了体系运行情况。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等6个方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步加强测量过程控制，做好关键测量过程系统分析等1个方面的问题制定纠正、预防措施。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表/技术部/生产部/生产车间 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备及计量确认过程，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。详见《YJ85A过渡盘大端止口尺寸检测过程监视统计记录表》、《YJ85A过渡盘大端止口尺寸检测过程控制图》。 | 技术部 | 否 |
| 20 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司在测量管理体系初次审核中确定的3个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施，①三坐标操作人员秦巧丽未能提供上岗资格证书。公司已于2019年4月3日对三坐标操作人员进行了培训。于4月8日进行了《三坐标操作上岗考试》，考核合格率：100％。查秦巧丽JS-004《设备操作证》，发证日期：2019年4月9日，岗位为三坐标操作工。②未能提供江苏东方航天校准检测有限公司的服务供方业绩评价记录。已于2018年12月26日至27日对江苏东方航天校准检测有限公司的市场信誉、服务质量、服务能力及价格进行了调查。28日对该供方进行了评价，评价结果为合格供方。并保存了相关供方业绩评价记录。③三坐标检测室用于环境温度监测的型号为HTC-1的温湿度计（无编号）未经过检定或校准。该仪表已于2019年3月28日由运城市质量技术监督检验测试所完成检定并取得检定证书，检定证书编号：JDRH201901642，结论：合格，有效期至2020年3月27日。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司初次审核中确定的3个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭3个不符合项。 经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项和建议项均能查找原因，按期整改关闭。 | 技术部/生产部/生产车间 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 技术部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业32台件测量设备列入计量管理工作范围，无强检设备，溯源管理较好。 查个别文件、报表等资料中计量单位的使用，有个别不符合法定计量要求。已与企业沟通尽快重新梳理完善。 | 技术部/生产部/生产车间 | 建议项 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主不是重点耗能企业。查2019年1-11月实际用量：电：110320度； 水：306吨。上述二项全年合计为13.6吨/标煤 | 生产部 | 否 |