不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆渝威特科技有限公司** | **陪同人员** | **赖红梅** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022年4月2日** |
| **不符合事实描述:** 查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：游标卡尺（YWT00081）、千分尺（YWT00080）、高度尺（YWT00082）、角度尺（YWT00083）、百分表（YWT00084）、压力表、安全阀等，能保证产品的产品检测要求。  查在用检具的校准证书，不能提供的以上检测设备有效检定或校准证书，不符合标准要求。一阶段审核不符合项在二阶段审核时验证未得到整改。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2022年03月30日 **日 期：**2022年03月30日 **日 期：**2022年03月30日 | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**