编 号：0162-2018 -2019

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 丰城市东鹏陶瓷有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 11.2（万吨标准煤） |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 7 | 10 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，设备动力部负责公司节能管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率和准确度等级满足要求，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配4台（件），实配 4台（件）；进出主要次级用能单位，应配 12台（件），实配12台（件）；进出主要用能设备（单元）应配74台（件），实配 74台（件）。经现场抽查设备完好率为100%。该企业2016年取得了GB/T23331-2012能源管理体系认证证书。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |