项目编号：0016-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏德高物联技术有限公司

审核员：  李俐                             审核日期： 2022年03月30日-31上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年3月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。经营地址和法人发生了变化，原企业地址:江苏省南通市新胜路158号迈普科技园3号楼北一楼，更改为:江苏省南通市新胜路158号迈普科技园6号楼一楼；原法定代表人赵增明，更改为:魏东林，组织机构未发生变化。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查，公司的计量方针及6项质量目标并进行了分解。 查《目标分解表》质检部、生产部、综合管理部、市场营销部，2022年1月进行了完成情统计，目标管理已完成。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月28日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理主持，由管代汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质检部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业未建立最高标准器，测量设备送江苏省计量科学研究院、南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司检定/校准，证书信息满足要求，量值溯源满足要求。综合管理部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，质检部负责测量设备全过程管理，查《测量设备台账》共61台计量器。质检部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。 建有《测量设备台账》，其中： A类设备15件， B类设备26件；C类设备20件。 查，质检部，标准表法液体流量标准装置，型号/ 规格LB-7B(50-300)mm 出厂编号167 ，经2021.8.2 检定，有确认标识。 编号：668 LB-7B(10～300)mm的静态质量法水流量标准装置，经江苏省计量科学研究院2021.8.2检定合格，有确认标识。 生产现场抽查0～300mm数显卡尺编号为17115226，由江苏华质检测技术有限公司校准，校准日期为2021.9.23； 生产车间环境、检测环境无特殊要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《测量过程及控制一览表》，共16个测量过程，对过程测量要求进行识别并导出了计量要求。建有测量设备确认明细表及计量确认过程记录表。 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》DG/209-2017.规定了测量设备验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定、校准、验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查编号为：167 LB-7B(50～300)mm的标准表法液体流量标准装置、编号：32730369绝缘测试仪的校准确认记录：计量器具名称、校准结果、工位要求、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 提供《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程识别出16个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。对重要测量过程：电磁线圈接地电阻检测进行了计量确认。查测量过程《电磁线圈接地电阻测量过程控制规范》。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了电磁线圈接地电阻测量过程控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年《外部顾客满意度调查表》，满意率为97%。《内部顾客满意度调查表》满意率为95%，抽查编号为DG/20210316顾客满意度调查表，有高度控制测量过程管理情况、测量体系运行质量等顾客满意度监视方法等内容。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 于2021年12月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，分两组对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，对内审中提出的1项不符合制定了纠正措施，并已于2021年12月22日进行了整改。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《测量管理体系管理手册》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | - 查2021年外审开出了一项不符合项报告： 查综合管理部，2020年12月19日公司进行了内审，但内审员未经培训，不符合GB/T19022-2003 标准6.1.2条。企业对不符合组织了纠正，1.对内审员进行了频率；2.加强对人员的培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业执行《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业4台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2021年用电折0.8万吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传及招标。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查水表产品的销售合同， 签订时间2021.11.29与浙江利欧水务科技有限公司，合同编号LE0-2021112904； 签订时间2021年9月4日与郑州牟源水务发展有限公司的水表销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质检部 生产部 销售部 技术部 行政人事部 | 否 |