编  号：0104-2018-2022

审核员监督审核记录

企业名称：深圳市特发信息股份有限公司

审核员：                                              审核日期： 2022年4月12日—4月12日

| 序 号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看公司的《计量要求台账》。导出方法基本正确。 有公司计量要求导出记录表，导出基本要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 2 | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。 | 6.2.2软件 | 公司在《测量设备管理程序》中对测量软件进行了管理要求的规定的管理提出了要求，并能提供软件确认记录。 | 生产部 | 不列入 |
| 3 | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3记录 | 公司有记录清单，查《检验报告》（报告编号：CT22-0325-1），样品名称：光缆，样品型号：GYTA53-24B1.3,样品编号：DIE01000301002检验日期2022.3.25，主检：吴宗洪，审核：陈树彬，检验结论合格，记录填写正确，有编号、标识，已妥善保管。符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 4 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4标识 | 查生产部的温湿度计（器具编号：TF4555-011），设备经过深圳中航技术检测所有限公司校准，校准日期2022年1月12日。 标识符合要求。 以上账物相符。 | 生产部 | 不列入 |
| 5 | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查数显卡尺（器具编号：K16G260264(0-150)mm）由深圳中航技术检测所有限公司校准，校准日期2022年11月12日，处于有效检定状态。进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。 | 生产部 | 不列入 |
| 6 | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2环境 | 环境没有要求 | 生产部 | 不列入 |
| 7 | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 抽查生产部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。 查电子称（型号/规格：WZ-3000),出厂编号：001329，由广东精衡检测科技有限公司校准，校准日期2022年01月07日，能提供该测量设备的计量确认记录。 | 生产部 | 不列入 |
| 8 | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔检定/校准周期。测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 生产部 | 不列入 |
| 9 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 生产部暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 生产部 | 不列入 |
| 10 | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定。 已对公司测量过程进行分类管理。生产部无关键测量过过程。 | 生产部 | 不列入 |
| 11 | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1测量不确定度 | 生产部开展不确定度评定。 有不确定度评定记录。 | 生产部 | 不列入 |
| 12 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司的测量设备通过中电子科技集团公司第二十三研究所检验中心、深圳中航技术检测所有限公司检定或校准进行量值溯源。 没有使用非法定单位。 | 生产部 | 不列入 |
| 13 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 暂未有证据表明测量过程失控。 | 生产部 | 不列入 |
| 14 | 是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2不合格测量过程 | 受核查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 生产部 | 不列入 |
| 15 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3不合格测量设备 | 暂未发现有不合格测量设备 | 生产部 | 不列入 |