## 监控记录
附2： 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程 |  |  | 重量 |  |  | 25kg±250g |  | 最大允许误差： |  | ±83.3g
测量设备： |  | 电子台秤 |  |  | 测量范围: |  | （0-150）kg |  |  | 最大允许誤差： |  | ±25g
核查标准：原料
日 期： |  | 2021-04-25 | 2021-05-24 | 2021-06-27 | 2021-07-28 | 2021-08-24 | 2021-09-21 | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 2021-12-22 | 2022-01-20 | 2022-02-27 | 2022-03-26
测 量 值 | 1 | 24.88 | 24.82 | 24.84 | 24.86 | 24.84 | 24.86 | 24.84 | 24.86 | 24.84 | 24.88 | 24.92 | 24.88
| 2 | 24.82 | 24.88 | 24.88 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.88 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.862
| 3 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.88 | 24.84 | 24.88 | 24.9 | 24.86 | 24.84 | 24.86 | 24.84 | 24.84
| 4 | 24.82 | 24.8 | 24.88 | 24.82 | 24.86 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.8 | 24.82 | 24.82 | 24.82
| 5 | 24.84 | 24.82 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.88 | 24.84 | 24.88 | 24.84 | 24.88 | 24.88 | 24.84
平均值(X) |  | 24.84 | 24.832 | 24.856 | 24.844 | 24.84 | 24.852 | 24.844 | 24.86 | 24.828 | 24.852 | 24.856 | 24.8484
全距（R) |  | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.06
| X | 2021-04-25: 24.846; 2021-06-27: UCLx=X+A2R; 2021-08-24: 24.8816; 2021-10-28: A2; 2021-11-26: 0.577; 2022-01-20: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-25: 0.061667; 2021-06-27: LCLx=X-A2R; 2021-08-24: 24.8105; 2021-10-28: D3; 2021-11-26: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.13036 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846 | 24.846
UCLx |  | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816 | 24.8816
LCLx |  | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105
R均值 |  | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667 | 0.061667
UCLr |  | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-24: 张军; 2021-11-26: 审核：; 2021-12-22: 方波