项目编号：0059-2020-2022

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：安徽逸通新型建材科技有限公司

审核员：

审核日期： 2022年3月31日上午至2022年4月1日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 产品的销售情况？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业认证范围发生了变化。产品再原来申报的范围“聚丙烯、聚氯乙烯、聚丁烯等塑料管材、管件生产和销售”变更为“聚丙烯、聚氯乙烯、聚丁烯、聚乙烯塑料管材、管件，PP雨水收集模块生产和销售。”增加了“PP雨水收集模块生产和销售”。 查企业已识别出了新增产品测量过程 4个，包括关键过程1个为“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”，重要测量过程2个，一般测量过程1个。企业本次共识别了主要产品的测量过程45个，“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”、“聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量”、“氯乙烯(PVC-U)管材维卡软化温度测量”等3个关键测量过程，重要测量过程27个，一般测量过程15个。已将51台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 查编号为YT-2022-01-001的 “购销合同”、产品为“雨水收集模块**PP模块主板、雨水收集模块**侧进水板”，查编号YTKJ-QC20210228001《雨水渗漏、调蓄、储存用PP塑料模块出厂检验报告》1份，报告出具日期为2021年8月10日，检验项目有“短期抗压性能”的等3项符合要求。销售部、品管部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业在2021年12月份实施了客户满意度调查工作，共发出内部客户6份，外部客户3份，顾客满意度99.20%。满意度符合要求。 | 管理层 总经办 品管部 研发部 采购部 销售部 仓储部 生产部 设备部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2022年测量管理体系年度质量目标分解计划》，已对质量目标进行分解到了8个部门，符合要求。 查《2021年各部门质量目标完成统计表》，各部门已对目标完成情况进行了统计分析。查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年1月-2022年2月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 总经办 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2022年3月12日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：2021年测量管理体系运行情况、2021年质量方针、质量目标完成情况、2021年人力资源及培训情况、2021年测量过程控制情况、2021年设备溯源性管理等，覆盖了企业8个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议提出了改进建议4项，并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 总经办 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1人员资源 | 查企业人员发生了变更。2022年度测量管理体系人员为65人。 查《2021年度公司培训计划》，涉及测量管理知识的培训项目有2个， 查“培训申请计划”、“培训签到表”和“培训评价表”各1份，参培人员为各部门主要负责人，已完成评价。符合要求。 查内审员张军、刘欢欢、方波的“测量管理体系内审员证书”3份，已参加内审员培训。符合要求。 | 管理层 总经办 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备和检定校准服务供方。 查《合格供方名录》1份，抽查《检测设备供方评价表》1份，测量设备“溶体流动速率仪、摆锤冲击试验机”的供应商为“承德精密试验机有限公司”，企业已对已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方名录》，入账的原材料及物质主要供方为28家。抽查《供方评价记录表》20份，企业已对“聚氯乙烯（8型粉）”、“聚乙烯”等主要原材料外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 抽查《合格供方台账》中的校准服务供方为 “东莞市帝恩检测有限公司” 1家，主要负责公司测量设备的校准。查《《检定校准服务资供方质调查评价表》1份，已对校准服务方“东莞市帝恩检测有限公司（其机构注册号：CNAS L6483）”的资质和能力、服务质量完成了评价，符合要求。 | 品管部 采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7.1计量确认 7. 2测量过程 7.3 测量不确定度和溯源性 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度新增测量过程4个。包括关键过程1个为“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”，重要测量过程2个，一般测量过程1个。 企业本次共识别了主要产品的测量过程45个，“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”、“聚丙烯（PP-R)管材壁厚尺寸测量”、“氯乙烯(PVC-U)管材维卡软化温度测量”等3个关键测量过程，重要测量过程27个，一般测量过程15个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了新增的关键测量过程“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”，技术参数为“重量：25kg±250g”，使用的测量设备为出厂编号为340406的“电子台秤”，企业对测量要求依据GB∕T 40224-2021 《雨水渗透、调蓄、储存用塑料模块》\ Q/A AHYT-001-2020《原材料、外购件、外协件进厂验收规程》已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 查检验日期2021年11月28日的《原辅料检测报告》1份，产品均为“聚丙烯树脂”，检验项目有4项。有依据标准信息和，检测日期为2022年3月25日。符合要求。 查“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程系统控制监视分析表及控制图” 1份（见附件2），已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查《2022年测量设备校准计划》，企业51台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。送检机构有“东莞市帝恩检测有限公司（其机构注册号：CNAS L6483）”。 | 品管部 生产部 研发部 | 否 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年2月24日-25日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业8个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个次要不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年2月28日，按其纠正措施已完成整改工作，1个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 总经办 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具1项不符合。“不符合01：查品管部使用的规格型号为WS-B4型的温湿度计的校准证书，已经超过校准有效日期，但未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 总经办 品管部 研发部 采购部 销售部 仓储部 生产部 设备部 | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具不符合项1项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的1项次要不符合项，查《测量管理体系内审不符合项整改计划和报告》，不符合项已于2022年2月28日前全部关闭，符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 总经办 品管部 研发部 采购部 销售部 仓储部 生产部 设备部 | 否 |
| 10 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。 企业无强制检定设备。查《特种设备停用报废注销登记表》，储气罐已于2021年11月4日停用。查生产部储气罐上出厂编号140630010的压力表，已粘贴停用标识。 查AHYT/JS-D001的《PVC-U管材管件工艺文件》、“AHYT/ZY AHYT/ZD《作业指导书管理制度》”、“建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验报告”1份、“PE给水管材”1份等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 总经办 品管部 生产部 研发部 | 否 |
| 11 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传。 3）企业进行招投标加分用。 | 总经办 销售部 | 否 |