管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：丁其锋 陪同人员：蒋丽姣 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：伍光华 审核时间：2022.4.8 |  |
|  |  | 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视测量设备、8.1运行策划和控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格控制 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 生产部主要作用、职责和权限包括: 1)负责制定生产计划的编制、生产和工序控制、生产过程的监视和测量； 2)负责维护保养生产设备及工艺装备； 3)负责对生产过程中的现场管理控制； 4)负责所属区域内产品的标识和产品实现过程中的产品防护。 5）公司测量设备的日常管理： 生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | Y |
| 目标 | 6.2 | 分解到本部门的目标有： 产品检验合格率达98%以上； 考核情况：2022.3.30考核，目标已完成。 | Y |
| 监视和测量资源的控制 | 7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了游标卡尺、钢卷尺监视和测量设备，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。 抽查压力表检定证书 812243116 规格/型号：0-0.6MPa 检定日期：2022.3.15 检定单位：宜兴市计量检定测试所 抽查游标卡尺检定证书 812217712 规格/型号：0-150mm 检定日期：2021.5.10 检定单位：宜兴市计量检定测试所 抽查钢卷尺检定证书 812217711 规格/型号：0-3M 检定日期：2021.5.10 检定单位：宜兴市计量检定测试所 监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 | Y |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | 目前组织提供的产品和服务为：环保水处理设备的销售，产品实现策划由总经理及生产负责人完成。 一、确定产品和服务的要求， 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。 - 2、执行的产品标准：顾客技术要求、 3、质量目标和要求：产品检验合格率达98%以上 二、过程及产品接收准则， 1、工艺流程： 销售流程：顾客沟通→合同评审→合同签订→实施采购→供方送货→安装→验收→售后技术服务 - 2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、行业标准等。 三、确定资源需求 配备了：起重机、板手、罗丝刀等生产设备及卷尺、游标卡尺检测设备 四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了设备操作规程、工艺管理规程、检验规范等有关文件。 五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。 策划的输出适合于组织的运行。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。制定《采购控制程序》 抽查《进货验证记录》： 抽2022.3.8购买304加厚平垫，供应商：无锡万谦工品有限公司，检验项目：材料名称，批量与采购合同相符、包装和运输符合要求、规格型号符合采购合同的要求、标识符合规范和采购合同的要求、有正确的合格证书或保质书、外观尺寸符合要求等，验证结论：合格，检验员：蒋丽姣， 抽2022.3.11购买膜/610mm，供应商：宜兴万鑫博环保科技有限公司，检验项目：材料名称，批量与采购合同相符、包装和运输符合要求、规格型号符合采购合同的要求、标识符合规范和采购合同的要求、有正确的合格证书或保质书、外观尺寸符合要求等，验证结论：合格，检验员：蒋丽姣， 抽2022.3.10购买一体化泵，规格2000*6600，数量1套，供应商：江苏鹏桌环保设备有限公司，检验项目：材料名称，批量与采购合同相符、包装和运输符合要求、规格型号符合采购合同的要求、标识符合规范和采购合同的要求、有正确的合格证书或保质书、外观尺寸符合要求等，验证结论：合格，检验员：蒋丽姣， 提供了“销售人员工作考核表”，对销售人员的工作进行了监督检查。 抽查2022年1月12日的“销售人员工作考核表”，业务人员：孙跃明，综合评价：97分，检查人：蒋丽姣，。产品发货前开具发货单、装箱单，装箱人员核对箱内产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后把装箱单贴在包装箱侧面。 公司产品监视和测量控制基本有效。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。 产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |

说明：不符合标注N