附件2-3

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 热量表温度测量 | 测量过程规范编号 | 002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术品质部 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：铂电阻温度计 测量方法：用铂电阻温度计与热量表同时测量同一入水口温度，计算差值，测定3次，取平均值； 环境条件：室温 测量软件：有 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对铂电阻温度计测量水温测量过程进行有效性确认： 标准：铂电阻温度计X3 取平均值 2019年8月13日进行检测，使用3个铂电阻温度计对同一恒温水池相近位置同时进行测量，测的数据分别为y1=28.4023，y2=28.4025,y3=28.4027. 经软件计算可得Ty1=35.0023℃，Ty2=35.0044℃,Ty3=35.0064 公司铂电阻温度计的最大允许误差为±0.0025℃。 ∣Tymax-Tymin∣=0.002≤MPEV=±0.0025℃ 此测量过程有效。 确认人员：茆磊 日期：2019.8.13 |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |