[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0334-2022
审核员远程审核记录

企业名称：江苏省农垦麦芽有限公司

审核员：  叶 明                               审核日期：2022年4月6日－4月7日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司是食品行业的企业，主要产品是啤酒麦芽, 年产量25万吨。
公司管理者代表张明为企业的总工程师。企业通过制订测量体系文件和相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门工务部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

公司主要测量要求是保证啤酒麦芽的产品质量能满足顾客要求。
公司目前管理还存在的主要问题是企业管理手段与国际标准要求有差距,公司已建立了能源管理体系、环境管理体系。刚建立的测量管理体系也才运行不到一年，企业对照标准要求测量设备严格进行计量确认，对测量过程进行监控，保证测量结果满足顾客要求。公司的使命是让每一粒大麦都成为精品。
	管理层代表

企管部
办公室

工务部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？  
	5.1计量职能
	企业计量职能机构是工务部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8项职能，计量职能部门工务部14项职能。技术部的计量职能9项。制麦一部和制麦二部的计量职能均是7项。采购中心计量职能4项。营销部职能4项。数据管理中心的职能参见《NKMY-TD-QM-001质量和食品安全管理手册》
	采购中心
营销部
数据管理中心
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	工务部已组织技术部、办公室等部门识别顾客、法律法规等对产品质量、计量、安全生产的要求以及内部员工的培训要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品啤酒麦芽在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客的投诉。
	工务部

技术部

办公室
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立《计量目标管理程序》，制定了企业的测量管理体系质量方针：推行科学管理，控制测量过程，溯源测量设备，完善管理体系，坚持持续改进，优质创新服务。
企业制定了6个质量目标，各相关部门对这6个目标及本部门的计量职能进行了质量目标的分解。每月对分解目标进行回顾分析与考核。
	工务部
数据管理中心
营销部
采购中心
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年3月10日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理吴善河主持，由管理者代表张明汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的5个方面的问题落实了整改部门。
	管理者代表、工务部
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员18人，编制了测量人员情况一览表。

企业通过《计量职责管理程序》和《质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
党委工作部、办公室编制了《资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业2021年度制定的测量人员培训计划，已完成程序文件的宣贯、体系标准培训、内审员培训3项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。
	党委工作部
办公室
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为QBT 1686-2008 啤酒麦芽、GBT 7416-2008 啤酒大麦等，产品质量受控。
抽查工务部编号为NKMY-CL-CX-010的《测量设备管理程序》、编号为NKMY-CL-CX-006的《文件管理程序》等文件，现行有效，程序受控。
	工务部
	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？


	6.3.1测量设备
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定所有测量设备列入体系管理，企业测量设备按A、B、C级分类管理，编制了《测量设备台账》，工务部牵头负责测量设备全过程管理。
	工务部
	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》文件。

工务部、技术部负责建立和评价测量设备合格供方名录。工务部、技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托江苏省计量科学研究院、射阳县综合检验检测中心、江苏金科标安全技术服务有限公司、深圳市华测计量技术有限公司。
	工务部
技术部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了测量设备的《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业要求对体系内的测量设备进行定期的检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。抽查工务部管理的两台原材料进厂汽车衡，检定日期2021年12月27日，检定合格，与导出的计量要求相比，验证符合要求。
	工务部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	工务部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业计量确认管理程序中明确：确认合格的测量设备，粘贴计量确认合格标志。企业《标识管理程序》中规定，对计量确认合格的测量设备，任何人不得随意改动。企业暂无需要保护的装置或需封印处理的测量设备。

	工务部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了50个测量过程，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。对关键控制测量过程麦芽出炉水分含量检测编制了控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	工务部
技术部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
抽查了制麦过程PH值检测测量过程的不确定度评定，方法正确。
	技术部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业未建立最高计量标准开展检定和校准，公司测量设备均外送具备资质的江苏省计量科学研究院、射阳县综合检验检测中心、江苏金科标安全技术服务有限公司、深圳市华测计量技术有限公司等单位检定/校准。抽查了制冷站编号RK30200600001的可燃气体报警仪，检定合格。
	工务部
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表工务部、
	否

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《顾客满意管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。营销部负责顾客满意度信息的收集、整理。
各部门采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。2021年顾客满意度为98.5%
	营销部
	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年1月11日-1月12日组织了测量管理体系的内审，内审分3个组，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，于1月18日完成整改。
	管理者代表

工务部
	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的关键测量过程和测量设备，按照相应测量过程的《控制规范》规定的频次进行监视。确保体系运行正常，测量过程受控，异常及时发现。
	工务部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证，企业对内审过程中发现的3个不符合项能查找原因，已按期整改关闭。
	工务部

	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定的《改进管理控制程序》中规定：通过实施纠正措施和预防措施来消除已经出现或潜在的不合格原因，确保体系运行不断改进。
	工务部
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业将19台件测量设备列入强制检定，随机抽查6台测量设备均按期检定，溯源管理较好。

抽查了大麦的运费结算明细核对表，均按法定计量单位填写。
	工务部
采购中心
	否

	23
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查啤酒麦芽的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。
	营销部

工务部
	否


 1 / 6

