编 号：0334-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏省农垦麦芽有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.96 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 16 | 30 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 96.7 |
| 配备率是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 |
| 审核情况说明： 企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电 ，上年度共消耗1.96万吨标准煤，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，能源办公室负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配4台（件），实配4台（件）；进出主要次级用能单位应配16台（件），实配16台（件）；进出主要用能设备（单元）应配30台（件），实配29台（件），配备率满足要求；抽查企业进出用能单位配备的蒸汽计量器具：蒸汽流量积算仪检定日期为2021年7月13日，检定合格。抽查企业进出用能单位配备的水计量器具：出厂编号：DY1507719的数字式涡街流量计，流量积算仪检定日期为2021年7月13日，检定合格。抽查企业可回收利用余能配备的出厂编号DY1601661的数字式涡街流量计，流量积算仪检定日期为2021年7月13日，检定合格。企业能源数据由能源办上报日报表，能源办每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)__ _______ 受审核方代表（签名） 日期: 2022年4 月7 日 日期：2022年4 月7 日 |  |  |  |