## 控制记录
附2: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | 冷水水表电压变化测量过程 |  |  | 被测参数: | 电压 | （3.6±0.1）V |  |  | 最大允许偏差： |  | ±0.033V
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-20）V |  |  | 最大允许誤差： |  | U=0.02V k=2
|  |  |  | 核查标准: | 试样
日 期： |  | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 2021-11-25 | 2021-12-21 | 2021-12-25 | 2021-01-10 | 2021-01-24 | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 2021-03-09 | 2021-04-07
测 量 值 | 1 | 3.63 | 3.61 | 3.65 | 3.63 | 3.62 | 3.64 | 3.65 | 3.61 | 3.64 | 3.66 | 3.61 | 3.63
| 2 | 3.61 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.63 | 3.61 | 3.62
| 3 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62
| 4 | 3.64 | 3.61 | 3.65 | 3.62 | 3.64 | 3.64 | 3.61 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.62 | 3.63
| 5 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.65 | 3.61 | 3.61 | 3.66 | 3.61 | 3.63 | 3.61
平均值(X) |  | 3.624 | 3.618 | 3.632 | 3.622 | 3.62 | 3.634 | 3.62 | 3.622 | 3.634 | 3.63 | 3.618 | 3.622
全距（R) |  | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02
| X | 3.6247 |  | UCLx=X+A2R |  | 3.6434 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.0325 |  | LCLx=X-A2R |  | 3.6059 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.068705 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247
UCLx |  | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434 | 3.6434
LCLx |  | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059
R均值 |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325
UCLr |  | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705 | 0.068705
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者：钱立 | [7 empty] | 审核：王晓光