**附3**

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 202102 | 测量过程名称 | 冷水水表电压变化测量过程 | 测量过程规范编号 | SHK/CL-GF-002 |
| 所在部门 | 质检部 | 测量项目 | 电压 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：数字万用表测量方法：JJG162-2009冷水水表及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。环境条件：常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。其他影响量：无  |
| 有效性确认记录:1、查看数字万用表，校准日期：2021年05月28日，符合要求。2、检测过程有效性进行确认（1）2021年10月18日，用数字万用表测量冷水水表电压变化共5次，平均值为=3.618V。（2）2021年10月22日，用数字万用表测量冷水水表电压变化5次，平均值为=3.620V。 测量过程的扩展不确定度为*U*=0.024V，*k=*2En=0.06当En≤1时，测量过程有效。此En=0.06<1 ，该测量过程有效。确认人员： 钱立 日期：2021年10月22日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |