项目编号：0325-2022

审核员现场审核记录（一）（远程）

企业名称:广东新泰隆环保集团有限公司

审核员：

审核日期：2022年4月11日 上午至2022年4月12日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ | 4.0总要求 6.3.2环境 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理辛永光赋予研发部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业编制了环境管理的程序，规定了对环境的控制要求。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业已识别出了主要产品“环保水处理设备”的关键和重要测量过程共计34个，包括“水质磷含量测量过程”、“一体机内表面涂层厚度测量过程”2个关键测量过程，17个重要测量过程，15个一般过程。已将30台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。环境符合要求。 企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 研发部 工程部 行政部 生产部 市场营销部 仓管部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了XTLCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在《质量手册》和XTLCL-CX01-2021《计量职责管理程序》中，规定了企业计量职能机构是研发部工程部，并规定了总经理7项、管理者代表9项职能和计量职能部门研发部14项计量管理职责。 | 管理层 研发部 工程部 仓管部 生产部 市场营销部 行政部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 5.2顾客为关注焦点 产品的销售 | 市场营销部组织研发部、工程部、生产部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业已识别出了主要产品的34个测量过程，包括“一体机内表面涂层厚度测量过程”和 “水质磷含量测量过程” 2个关键测量过程，17个重要测量过程，15个一般测量过程。抽查“一体机内表面涂层厚度测量过程”、 “水质磷含量测量过程” 2个关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 抽查市场营销部提供的合同2份，查协议号为G2916《项目合同》，签订日期为2021年10月8日，销售产品“造纸白水生化水处理设备”。抽查协议号G2937《合同》，签订日期为2021年11月25日，销售产品“10000TPD 超滤、反渗透中水回用设备”，企业对产品出厂已进行检验，并出具质量报告。符合Q/MXTL 1-2016《生活饮用水一体化净水设备》、Q/MXTL 3-2011《废弃反渗透膜元件再利用》的要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业未收到客户投诉。 | 管理层 研发部 工程部 仓管部 生产部 市场营销部 采购部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业XTLCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，包括：“1、关键过程测量设备计量确认100%；2、关键测量过程受控率100%；3、培训合格率100%；4、内部顾客满意度达到95%”。有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2021年测量管理体系质量目标年度分解计划》，查研发部分解了7项质量目标、工程部分解了1项质量目标、生产部分解了4项质量目标、行政部分解了3项质量目标、仓管部分解了2项质量目标、采购部分解了2项质量目标、市场营销部各分解了1项。质量目标均已分解到7个部门。 查《2021年度测量管理体系目标完成情况统计表》和《2022年度测量管理体系目标完成情况统计表》各1份，企业对2021年度7月-2022年3月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 研发部 工程部 仓管部 生产部 市场营销部 行政部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2021年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2021年12月24日召开了2021年度测量管理体系管理评审会议。会议由企业总经理主持。抽查管评输入报告8份，管理者代表及7个部门汇报了测量管理体系在2021年度运行情况和各部门工作完成情况。汇报内容包括2021年度测量管理体系运行情况、质量目标完成目标、客户满意度调查情况、内审实施和完成情况、人员能力及培训情况、设备溯源及有效性管理情况、测量过程控制情况、供方评价情况等。会议出具了《2021年度测量体系管理评审报告》，管评会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出了改进建议5项，制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理层 研发部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业 XTLCL-CX05-2021《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、7个部门及各类计量人员的职责。 查《公司花名册》，企业共有人员65人。其中检验人员3名，检测人员2名。查《任命书》1份，被授权人员为化验员黄连奋，授权时间为2021年11月1日。符合要求。 查《2021年度测量管理体系培训计划》，企业测量管理体系年度培训内容包括2项，有 “GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”、“质量手册、程序文件宣贯培训”，查《培训实施申请表》、《培训签到表》和《学员评价表》各2份，培训时间均为2021年8月，与《2021年度测量管理体系培训计划》相符。 查培训试卷“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”、“质量手册、程序文件宣贯培训”各1份，参培人员为卢锦萍、张远峰，查《培训签到表》和《学员评价表》各2份，已对2名学员完成了评价。查《2021年培训台账》1份，完成情况与培训计划符合。符合要求。 查《2021年度测量管理体系内审检查表》上内审员签名有 “黄远波”。行政部未提供出该人员参加内审员培训的记录。不符合GB/T19022-2003标准条款 “6.1.2能力和培训”的要求。 | 管理层 行政部 | 不符合01 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了XTLCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》共1册，发布和实施时间为2021年7月1日。企业编制了《测量管理体系程序文件》共20个，发布和实施时间为2021年7月1日，手册和程序文件均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 # 查研发部《质量文件使用发放管理档案》1份，企业产品依据的主要技术标准为BJJ/T 15-206-2020《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》、GB/T3838-2002《地表水环境质量标准》、Q/MXTL 1-2016《生活饮用水一体化净水设备》、Q/MXTL 3-2011《废弃反渗透膜元件再利用》、GB11893-1989《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》等文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。 | 管理层 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业XTLCL-CX10-2021《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由研发部负责测量设备全过程管理。 查企业已将30台测量设备纳入《仪器设备台账》中进行管理。 查测量设备台账中出厂编号为ZD202202242863的漆膜测厚仪，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、检定校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。校准日期为2022年2月24日。符合要求，校准机构为“深圳中电计量测试技术有限公司”，校准证书信息和台账符合要求。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了XTLCL-CX12-2021《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查研发部提供的《合格供方台账（检定校准服务）》，入账的供方为3家为“中国赛宝实验室计量检测中心”、“深圳中电计量测试技术有限公司”、“佛山市质量计量监督检测中心”,查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》3份，对服务方的资质和能力及服务质量进行评价，评价内容8项。符合要求。 抽查研发部提供的《合格供方台账（测量设备）》，供应商18家，查 “紫外可见分光光度计”的测量设备的供方为 “上海市精密仪器仪表有限公司”等《测量设备供方资质能力评价表》18份，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查采购部提供的《采购物质台账》，关键合格供方6家，查《采购物资验收记录》、《采购物资供方资质调查评价表》、《采购物资供方评价表》各6份，已对供应商进行评价，评审内容包括“质量管理能力、供货能力、质量和价格”等8大项，评价日期均为2021年8月。符合要求。 | 研发部 采购部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了XTLCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照XTLCL-CX09-2021《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对关键和重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》2份，测量过程名称“一体机内表面涂层厚度测量过程”、 “水质磷含量测量过程”，测量设备和技术要求的验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了XTLCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查企业暂时无停用、维修的测量设备。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了XTLCL-CX10-2021《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 查测量设备台账中已封存的设备“光学分析天平”，查《测量设备封存记录表》1份，该设备已于2021年8月18日封存，封存原因为“长期不用”，与台账信息相符。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了XTLCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。企业已识别出了主要产品的34个测量过程，包括“一体机内表面涂层厚度测量过程”和 “水质磷含量测量过程” 2个关键测量过程，17个重要测量过程，15个一般测量过程，均纳入测量过程管理范畴。 抽查《一体机内表面涂层厚度测量过程控制规范》、《水质磷含量测量过程控制规范》等2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查编号为202102的“水质磷含量测量过程”的《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备“紫外可见分光光度计”和检测特性“磷含量≤0.6mg/L”进行了计量验证，验证结果符合要求。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的XTLCL-CX16-2021《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 企业对关键测量过程编制了测量过程测量不确定度评定报告。符合要求。 抽查了企业编制的《水质磷含量测量过程测量不确定度评定报告》（见附件），评定方法正确，结果符合要求。 | 研发部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了XTLCL-CX17-2021《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。全部测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。企业测量设备委外校准服务方3家为“中国赛宝实验室计量检测中心（机构注册号为CNAS L13344）”、“深圳中电计量测试技术有限公司（机构注册号为CNAS L10466）”、“佛山市质量计量监督检测中心（计量检定机构授权证书号：（粤）法计（2019）01006号）”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程“水质磷含量测量过程控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。 | 管理层 研发部 工程部 仓管部 生产部 市场营销部 行政部 采购部 | 否 |
| 17 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了XTLCL-CX02-2021 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查《2021年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2021年10月进行了顾客满意度调查工作，共发出内部顾客满意度调查表6份，内部顾客满意度为97.2%。查外部顾客满意度调查表3份，顾客满意度为95.5分。符合要求。 | 研发部 市场营销部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查企业于2021年11月11日-12日进行内审工作。查《2021年度测量管理体系内部审核工作计划》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及7个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。查内审中发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》2份，涉及标准条款为“6.3.1”“6.4”。查《2021年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，不符合项已于2021年11月25日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 研发部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写XTLCL-CX18-2021《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“水质磷含量测量过程控制监视分析表及控制图”1份（见附件），已进行持续监控，符合要求。 | 管理层 研发部 工程部 仓管部 生产部 市场营销部 行政部 采购部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了XTLCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2021年11月11日-12日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理层 研发部 工程部 仓管部 生产部 采购部 市场营销部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了XTLCL-CX20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2021年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理层 研发部 工程部 仓管部 生产部 市场营销部 行政部 采购部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业有强制检定设备。为储气罐上“压力表”，已检定，在有效期限内。 查Q/MXTL 1-2016《生活饮用水一体化净水设备》、Q/MXTL 3-2011《废弃反渗透膜元件再利用》、《实验情况登记表》、《水样分析报告》等文件、记录中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 管理层 研发部 工程部 生产部 | 否 |