[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0268-2021-2022
审核员(远程）审核记录

企业名称：宝鸡市金心泵业制造有限责任公司 
审核员： [image: image2.png]


                               审核日期：2022.04.10上午至04.10下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	通过公司管理者代表：韩志民介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。品质部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。公司目前尚未接到客户在生产产品、维修服务产品 在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在生产产品和维修、服务产品均能够满足顾客在行业标准对产品和维修、服务的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。
抽查《柱塞式往复泵排出压力试验测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照无变更、认证范围没有变化。企业管理者代表、组织结构等没有变化
	管理层/管理者代表

品质部
综合办
市场部
生产技术部


	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。2021年度质量目标已分解。抽查企业2021年4-12月和2022年1-3月，4个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合GB/T 19022-2003标准要求。 
	品质部、生产技术部

（生产车间）


	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	2、公司的测量体系管理评审：

公司于2022年2月10日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理姚桂棠主持、管理者代表韩志民及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求
	品质部

综合办

	  否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司的测量体系内审：

公司于2022年1月20-21日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表韩志民、综合办主任王红涛任别组长组织审核。内审分2个组，对公司4个部门及2作业区进行了全要素的审核。企业内部审核（测量）体系发现3个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在，按其纠正措施已完成整改工作，3个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。
	品质部

综合办

	建议项

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	公司对上年度认证审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“查在测量设备台账中，没有提供现场使用的编号为5310052958的规格为（0～300）mm的游标卡尺建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。
	品质部

	否

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。基本符合要求。
	品质部

	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业规定了 51台件测量设备列入计量管理工作，已实现定点、定周期检定/校准。随机抽查 7件设备均满足要求， 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。

无定量包装产品。不是计量器具生产企业。
	品质部

	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；

2）企业产品主要用于长庆油田等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。


	品质部、

市场部

	否

	9
	对企业认证范围内的“维修服务”所涉及的合同进行抽样
	产品的维修服务
	抽查企业中国天然气股份有限公司长庆油田分公司第七采油厂签订的“往复式柱塞泵”维修合同，合同编号：2021-6049号,签订时间2021年4月14日，签订地点：西安。确认企业维修服务产品：往复式柱塞泵，测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。
	市场部
	否


 1 / 4

