编号：0234-2019

| 企业名称 | 滁州市锴模装备模具制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 外径千分尺 | KM-27 | (0-25)mm | ±0.01mm | 千分尺量块：2级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.10.25 | √ |
| 质检部 | 万能角度尺 | KM-24 | （0-320）° | ±0.2° | 角度块：Ⅰ级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.10.25 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | KM-01 | （0-300）mm | ±0.02mm | 卡尺专用量块：2级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.10.25 | √ |
| 质检部 | 深度尺 | KM-12 | （0-300）mm | ±0.02mm | 卡尺专用量块：2级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.10.25 | √ |
| 质检部 | 百分表 | KM-21 | (0-3)mm | ±0.01mm | 光栅式指示表检定仪：①U=1μm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.10.25 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | KM-20 | HR-150A | U=0.5HR(k=2) | 标准洛氏硬度块：U=0.4HRA | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.10.25 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | KM-36 | （0-0.25）MPa | ±0.006MPa | 活塞式压力计：0.05级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.10.25 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构检定、校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019 年 12 月 11 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表