编号：0234-2019

不符合项报告

企业名称：滁州市锴模装备模具制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:

查：生产部所属生产车间在用的编号为GW-566-5W的5m钢卷尺以及豫制00000056号台秤未校准 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003 7.3.2条款 溯源性 要求______ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页