项目编号：0029-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：山东天勤石油科技有限公司

审核员：                                  审核日期：2022年04月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 无新增产品。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 远程审核中，检查了企业提供的Q/TQKJ-G07-01-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每年统计一次，查2021年《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质部统计考核，均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 远程审核中，提供了企业提供了内审、管评资料：企业每年进行一次内审，于2022年03月02日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门进行了全要素的审核，对公司的所有部门进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，测量管理体系未发现不符合项。2022年03月05日进行了管理评审，会议由公司的包长春总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代刘永康松汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 品质部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件热轧薄钢板厚度测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度对企业外审中未发现不符合情况。 企业的内审中未发现不符合情况。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 远程审核中，检查了企业编制的Q/TQKJ G07-11-2019《外部方控制程序》，企业每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。企业测量设备的校准单位：广东省电子电器研究所进行溯源。品质部对其资质、授权范围等进行了确认。查看了企业提供了《外部供方评价表》及这家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 8 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 远程审核中，检查了企业的《测量设备台帐》分A、B类管理，信息齐全，抽查了企业在用的测量设备：编号TQ-111，规格型号(0-20)m，盘尺，校准日期2021.7.9,有效期至2022.7.8；编号TQ-122，规格型号TN，托盘天平，校准日期2021.7.9,有效期至2022.7.8；编号TQ-166，规格型号0-150mm的游标卡尺，校准日期2021.7.9,有效期至2022.7.8；编号2147，规格型号CJ2520S接地电阻测试仪, 校准日期2021.7.28,有效期至2022.7.27。 远程审核中企业提供了在用的测量设备的计量确认合格标识的照片，相关信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备对使用环境无特殊要求，测量设备的有关信息和校准证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部 |  |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 远程审核中，检查了测量过程，钢丝绳称重、硬度检测、绝缘电阻检测、耐压检测、钢板厚度尺寸检测等过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（磅秤、里氏硬度计、绝缘电阻测试仪、耐压测试仪外径千分尺等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见热轧薄钢板厚度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未新增测量过程，审核组远程审核中，查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》，抽查了重要测量过程：热轧薄钢板厚度测量过程，体系运行以来能按照要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见热轧薄钢板厚度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《热轧薄钢板厚度测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 品质部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 远程审核中检查了企业编制的Q/TQKJ G07-14-2019《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，2021年品质部负责对内部顾客满意度调查，满意度大于95%的目标；供销部负责外部顾客满意度调查，目标为95%，实际满意度为98.5%，满足要求。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查购销合同，需方东营名祥石油科技有限公司，供方山东天勤石油科技有限公司，合同编号TQXS2021102001，签订时间2021年10月20日，销售产品纺织品（吸油毛毡等）；购销合同，需方上海三航工贸公司，供方山东天勤石油科技有限公司，合同编号TQXS2021120101，签订时间2021年12月01日，销售产品工矿设备及配件（钢丝绳等）；确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；2021年03月份至2022年02月份耗水290t,耗电99736kW.h，合计耗能12.28tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业无强制检定的测量设备 。 | 品质部 办公室 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 品质部办公室 | 否 |
| 16 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 品质部办公室 | 否 |