不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆隽雅保洁服务有限公司** | **陪同人员** | **秦静** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022.4.18** |
| **不符合事实描述:****查公司应急管理：综合部办公区域两只灭火器过期。不符合标准条款。****上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2a)条款 通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的不利环境影响；****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.2a) 条款 针对紧急情况建立所策划的响应，包括提供急救的相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**