观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **美的集团武汉制冷设备有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS□50430□EMS□OHSMS☑EnMS□**FSMS **□**HACCP**☑初审☑第(2)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | **查阅公司《能源管理体系手册》，在“5.3组织的岗位、职责和权限”以及“附录2 能源管理体系职责分配表”中未能描述工程部部门职责和职责分配。En7.5/4.5.4.2** | **工程部** |
| 2 | **《能源管理体系手册》通篇可操作性需要提高，对如此知名企业美的集团公司下属企业来讲有点牵强。** | **工程部** |
| 3 | **未对主要耗能设备的能耗情况进行测试。——问题项** | **8.1** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

B组： ****