编号：0281-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 淄博海源电子科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 （质检） 陪同人员:宁艳玲 |
| 不符合事实描述：  生产部 （质检） 提供的“测量设备台账”中测量设备的测量范围、精度等级等信息描述不正确 。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_ √ \_\_\_；未命名_副本审核员(签名) dc6591ee117163b669e3d77c80822f2 陪同人员(签名) **160384771584316_副本**企业部门代表（签名）日期:2022.4.19 |
| 纠正措施:1、组织专业技术人员对“测量设备台账”中测量设备的测量范围、精度等级等重要信息进行正确描述，满足标准要求。2、组织对相关人员进行培训。**160384771584316_副本**企业部门代表签名: 审核员签名:dc6591ee117163b669e3d77c80822f2 |
| 纠正措施完成情况:整改措施已落实。验证有效。审核组代表签名: dc6591ee117163b669e3d77c80822f2 日期:2022.4.19 |

可另附页