项目编号：0282-2022

审核员远程审核记录

企业名称：德州众凯石油科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年04月20日上午～2022年04月21日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 （采用微信群聊方式实施审核） | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0 总要求 | 为保证职能机构的职能正常发挥，企业总经理李雷详赋予办公室为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权利。企业制订了测量体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业共识别了原材料、过程及出厂检验的测量过程32个，其中“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程” 等2个关键测量过程，“锥套下料长度测量过程”等30个重要测量过程。 企业管理尚存在的主要问题是：企业测量体系刚建立不久，计量基础较薄弱，测量设备的管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规的要求。 | 管理层 管理者代表 生产质量部 生产车间 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责、职能部门相关部门职责？ | 5.1 计量职能 | 企业的计量管理机构办公室组织编写了DZZK/MMS-2021《测量管理体系手册》和DZZK/CX01-20-2021《测量管理体系程序文件》，覆盖标准的全部要素。体系文件中规定了总经理6项职能、管理者代表6项职能、计量职能部门5项计量管理职责。 | 管理层 管理者代表 生产质量部 生产车间 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业编制了DZZK/CX02-2021《顾客满意收集分析控制程序》，已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、标准对产品的要求。抽查“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。分别于2022年1月、3月实施了调查工作，外、内部顾客满意度分别达到了98.33%和100%，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 管理层 管理者代表 生产质量部 生产车间 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3 质量目标 | 企业建立了DZZK/CX03-2021《计量目标管理控制程序》，规定了对质量目标的管理要求。查《测量管理体系手册》中规定了有具体指标，可测量的5项质量目标： ①关键计量器具确认100%； ②关键测量过程受控率100%； ③顾客满意度达到90%； ④按培训计划完成检测人员的技术培训； ⑤不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品 质量目标已分解到5个部门，由办公室负责按季度检查统计完成情况，查《计量工作质量目标完成统计表》，各部门均已完成了2021年12月至2022年3月的质量目标，符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 企业编制了DZZK/CX04-2021《管理评审控制程序》文件，明确了管理评审的相关规定，一般每年进行一次评审。 查DZZK/CL03-11《测量管理体系管理评审报告》。企业于2022年4月1日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由公司总经理李雷祥主持，管理者代表李丽汇报了体系运行情况。 管评输入包括：测量管理体系内部审核的结果；计量方针、目标的可行性；评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等共6个方面。各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。 评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量结果准确、可靠，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求。对于人员培训方面的不足落实了整改部门。符合要求。 | 管理层 管理者代表 生产质量部 生产车间 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1 人力资源 | 查“测量人员清单”，企业识别了测量管理体系相关人员14人。企业通过 《测量管理体系手册》、《计量职能管理程序》、测量管理职能分配表等形式规定了总经理、管代、5个部门及各类人员的职责。 查 DZZK/ CL06-01《2022年度测量人员 培训计划》，1月~4月份的培训计划包括“组织宣贯测量管理体系手册”、“学习计量基础知识和测量管理体系基本内容”等共6项，均已 完成培训。查《培训记录表》，记录内容包括：参训人员签到、培训内容摘要、考核情况记录、有效性评价等。符合要求。 查《检验员上岗授权书》，授权张长春（授权日期：2020年2月20日）、苗金华（授权日期：2021年11月1日）为质量检验员，任职时间均为三年。企业的人员配置、培训情况满足要求。 | 办公室 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的《测量管理体系手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖体系标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 抽查生产质量部的技术标准GB/T9253.2 -2017《石油天然气工业 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》；Q/DZK002-2019《漂浮接箍》均现行有效、受控。 查技术部，提供的产品执行的技术标准SY/T5083-2014《尾管悬挂器及尾管回接装置》已过期未更新。不符合GB/T19022-2003标准 “6.2.1程序”要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了DZZK/CX08-2021《质量记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为3年。 查编号为220408-2的《产品检验记录单》，产品名称：打捞免钻分级注水泥器。有测量设备及检验依据信息、图纸信息、检验日期、相关人员信息等齐全。符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业建立了DZZK/CX10-2021《测量设备管理控制程序》，规定了测量设备的维护管理 要求。 查《测量设备台账》，共12台测量设备纳 入了测量管理体系管理，其中3台封存（有计量器具封存审批表），生产质量部负责测量设备管理工作。查台账中编号为2008051292的游标卡尺的登记信息包括：规格型号、设备编号、制造厂、周期间隔、检定校准日期、管理分类等，其校准日期为2022年03月02日，校准机构为“深圳中电计量测试技术有限公司”，复校周期间隔为12个月，在有效期内，符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业编写了DZZK/CX12-2021《外部供方管理控制程序》，规定了供方管理及评价的方法。查《合格供方名录》，主要合格供方为：原材料供方5家、测量设备供方6家、校准服务供方2家。 ①查《原材料供方调查评价报告》，技术部已对“中信泰富钢铁贸易有限公司”等5家原材料供应商从质保能力、运输能力、服务 态度等6个方面进行了评价，结论为符合公司对供方的要求。 ②查《测量设备供方资质及能力评价表》，技术部已对“里氏硬度计”的供应商“莱州华银试验仪器有限公司”等供方的产品实物质量、履行合同能力等进行了评价，结论为符合要求。 ③查《检定校准服务供方资质及服务能力 评价表》，生产质量部已对测量设备的校准机构“深圳中电计量测试技术有公司、江苏大公计量校准技术有限公司”2家供方的资质、证书质量、时效性等进行了评价，结论为符合要求。 | 生产质量部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1 计量确认总则 | 企业编写了DZZK/CX13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。对体系内的测量设备均已进行了校准/验证。满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对关键测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程”，验证方法正确，验证结果符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业编写了DZZK/CX13-2021《计量确认间隔管理控制程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业暂无需调整间隔、停用、维修的测量设备。 | 生产质量部 生产车间 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业建立了DZZK/CX09-2021《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产质量部 生产车间 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业编写了DZZK/CX16-2021《测量过程设计和实现管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求。编制了《测量过程及控制一览表》，包含测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息等。按照关键、重要和一般测量过程进行分类管理。共识别了32个测量过程，其中2个关键测量过程，30个重要测量过程。 抽查《尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程控制规范》，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业建立了DZZK/CX17-2021《测量不确定度管理控制程序》文件，满足标准要求。现场重点抽查了尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程不确定度评定报告等，不确定度评定方法正确，见附1《测量不确定度评定报告》。 | 生产质量部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1 测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程监视记录及控制图，使用了统计技术和监控图，符合要求,见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 管理者代表 办公室 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 查企业已按照《测量管理体系内部审核计划》，于2022年3月17日~18日单独实施了测量管理体系内审，管理者代表参与，对管理层及5个部门进行了全要素审核。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告等。 查《纠正和预防措施处理单》，对内审发现的1个涉及标准条款为“6.3.1测量设备”的次要不符合项，由责任部门生产质量部分析原因并制定了纠正预防措施，已于2022年3月25日完成不符合项整改，不符合项关闭。企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标 准要求。 | 管理者代表 办公室 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司制定了DZZK/CX18-2021《审核和监视管理控制程序》，规定了审核和监视过程要求。 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。查“尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程监视记录及控制图”，已进行持续监控，符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3 不合格控制 | 企业编写了DZZK/CX19-2021《不合格管理控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业在内审时并发现的1个不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 生产质量部 生产车间 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4 改进 | 企业编写了DZZK/CX20-2021《持续改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。对内审中发现的不符合项的整改情况，已由生产质量部张长春进行验证，纠正措施有效，不符合项关闭。 | 管理者代表 生产质量部 生产车间 技术部 办公室 市场部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》、《产品检验记录单》《测量过程及控制一览表》等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |