项目编号：0282-2022

审核员远程审核记录

企业名称：德州众凯石油科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年04月20日上午～2022年04月21日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 （采用微信群聊方式实施审核） | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了DZZK/MMS-2021《测量管理体系手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问办公室李丽、生产质量部的张长春、技术部的孙崇磊、市场部王万里等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 生产质量部 生产车间 技术部 市场部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了 DZZK/CX06-2021《文件控制程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产部执行的标准SY/T 5150-2013《分级注水泥器》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了 DZZK/CX07-2021《测量软件管理控制程序》，规定了对软件的控制要求。 企业暂无测量软件。 | 生产质量部 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了DZZK/CX08-2021《质量记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为三年。 查生产部编号为220305-8的“产品检验记录单”， 产品名称：滑阀漂浮接箍，检验项目包括半径尺寸等3项，检验设备为游标卡尺、外径千分尺2台件、检验依据为PF-186-121-05图纸，检验日期2022年3月5日。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了 DZZK/CX09-2021《封印和标识管理控制程序》,并规定了对标识的控制要求，符合要求。 查生产质量部，出厂编号为3721060102327的标准型压力变送器，校准日期2022年3月2日，已进行计量确认，粘贴了计量确认状态的标识。符合要求。 | 生产质量部 生产车间 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了DZZK/CX10-2021《测量设备管理控制程序》、DZZK/CX13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有测量设备12台，纳入了测量管理体系实施管理，没有强检测量设备，其中有3台封存不用，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“深圳中电计量测试技术有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称：游标卡尺，型号规格 ：0～150mm，校准日期：2022年3月2日,证书编号：ZD202203020827,符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产质量部 生产车间 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了 DZZK/CX11-2021《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 经询问，公司的检测工作对检测环境目前没有要求。 | 生产质量部 生产车间 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了DZZK/CX16-2021《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程及控制一览表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键、重要实施了分类管理。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了DZZK/CX15-2021《计量确认间隔管理控制程序》，其中规定了测量设备检 定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原 则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了DZZK/CX10-2021《测量设备管理控制程序》、DZZK/CX13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》、DZZK/CX15-2021《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了DZZK/CX13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了32个测量过程，其中2个关键测量过程，30个重要测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“尾管悬挂器卡环外径尺寸”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 查生产质量部提供的报告日期为2022年03月13日的《产品出厂检验报告》，缺少报告编号、审核人员、批准人员及测量设备信息。不符合GB/T19022-2003标准的“7.2.4测量过程的记录”的要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 不符 合02 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了DZZK/CX17-2021《测量不确定度管理控制程序》，规定了对测量不确定度的分析、评定方法。 查关键测量过程尾管悬挂器卡环外径尺寸检测过程不确定度评定情况，评定方法符合要求。 见附1《尾管悬挂器卡环外径尺寸检测过程不确定度评定报告》。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备委外送检到2家机构为：“江苏大公计量校准技术有限公司”，其机构注册号为：CNAS L8174；“深圳中电计量测试技术有公司”，其机构注册号为：CNAS L10466。 查出厂编号为210083，规格型号为5 1/2” 的圆螺纹套管螺纹工作量规，委托到“江苏大公计量校准技术有限公司”进行校准，校准日期：2021年5月27日。已溯源到SI单位标准，详见附件《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 生产质量部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了DZZK/CX02-2021《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业通过发出顾客满意度调查表来收集信息，来证明是否满足顾客的测量要求。并于2022年1月份开展了外部顾客满意度调查工作，共发出顾客满意度调查表3份，共收回3份，顾客满意度调查结果为98.33%。2022年3月份开展了内部顾客满意度调查，发出调查表4份，共收回4份，顾客满意度调查结果为100%。达到企业的要求。 | 生产质量部 市场部 | 否 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了DZZK/CX18-2021《审核和监视管理控制程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。抽查尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程的监视结果见附2《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了 DZZK/CX19-2021《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对2022年3月17日-18日内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了 DZZK/CX20-2021《持续改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《纠正和预防措施处理单》，企业已对在内审时并发现的1个不符合项进行了原因分析、完成整改，不符合项关闭。 | 生产质量部 生产车间 技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电。2021年全年用水238立方，用电167219度。共计折合20.57吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |