项目编号：0360-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏省朗晖实业发展有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年 04月19 日 ~ 4月21 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 品质部负责计量设备周期校准。品质部负责原材料、生产过程加工品、产品成品检验，采购部负责原辅材料、测量设备等的采购，设备部负责生产设备、能源管理，安环职健部负责安全、环保、职业健康管理，各部门负责人能清楚自已的工作职责，职责分明。 | 技术管理中心、生产管理中心 （生产车间）、采购部、 仓储部 销售部、 设备部 、安环职健部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已组织相关部门识别了企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术管理中心品质部 销售部 生产管理中心 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“质量目标及实施一览表”，文件号：LH/MR-PZ-007,有可测量的质量目标、要求、考核方式、品质部负责对各部门考核、时间要求等，考核结果都满足质量目标要求。 | 品质部、技术管理中心、生产管理中心 （生产车间）、采购部、 仓储部 销售部、设备部 、安环职健部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见LH-JS-005《原辅材料检验规则及工艺技术标准》、 LH-PZ-028《烟用纸张中六价铬的测定》，都有修订记录，盖有受控章现行有效。计量单位使用正确。 | 品质部、设备部、技术管理中心、生产管理中心 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别了全公司所有软件，建立了“测量软件管理台帐”，共35个测量软件，分别有测试日期，测试周期，软件验证文件。 | 品质部、生产管理中心 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《测量记录管理程序》。 抽查：品质部重要测量过程记录： 记录1：2021年12月22日产品名称“溶剂残留检测报告”，记录报告编号21122203，检验标准YC/T207,检测设备信息齐全。 记录2：2022年01月12日产品名称“南京（十二钗烤烟）小盒”产品质量检验报告书，记录格式根据客户要求进行。 记录3：2021年12月14日送货单编号2021121401，产品名称横纹光柱转移纸“来料检验报告”，来料12件，抽检4件。 电子档数据及报告长期保存。 | 品质部 | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系管理。 企业编制了《测量设备台账》70件，其中强制检定21件，其他测量设备49个。 | 品质部、生产管理中心 （生产车间） | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》70件，其中强制检定计量器具20件主要是压力表，已对测量设备进行AB分类管理，企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送南通市海门区综合检验检测中心和东莞市帝恩检测有限公司等第三方检定/校准机构进行检定或校准。 现场标识、台账信息和证书一致。检测室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部、技术管理中心、生产管理中心 （生产车间） | 无 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“合格供方清单”，设备供应商36厂，服务供应商5个，原材料供应商若干，提供了一份东莞市帝恩检测有限公司年度业绩评定表。 | 采购部 仓储部 销售部 品质部 | 无 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查玉溪（鑫中支）条盒产品的销售合同，合同编号PRO1069219，签订时间2022年02月22日，客户名称：云南中烟工业有限责任公司，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 品质部 销售部 | 无 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查见“测量过程及控制一览表”共23个测量过程，12个重要测量过程，11个一般的测量过程。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。 查见有24个验证记录表，抽查了水份测定仪、折痕挺度仪计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质部、技术管理中心、生产管理中心 （生产车间） | 无 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。 提供了“烟用纸张中溶剂残留测定过程”、“产品定量检测过程”2份测量控制检查表，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品质部、技术管理中心、生产管理中心 （生产车间） | 无 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“烟用纸张中溶剂残留测定过程”、“产品定量检测过程”关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 品质部 | 无 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部提供了1份“顾客满意度调查结果及分析报告”，3份“外部测量满意度调查表”，结果满意。 | 品质部、技术管理中心、生产管理中心 （生产车间） | 无 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品质部、技术管理中心、生产管理中心 （生产车间） | 无 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。 | 品质部、技术管理中心、生产管理中心 （生产车间） | 无 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、天然气、水，2021年全年消耗电量13675983kWh，天然气171994 Nm3，水86000t，合计耗能1917tce。 不是重点耗能企业。 | 设备部 | 无 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，及网络图，共配备电能表47台件，水表4个，天燃气表3个，电表、水表、气表准确度等级满足要求。进出重点耗能设备电表配备7台件，配备率满足要求。 | 设备部 | 无 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 采用综合能效管理系统，对各能耗进行实时监控。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 设备部 | 无 |
| 20 | 安全环保管理 |  | 江苏省海门市常久公路18号厂址，“三废检测报告”由第三方江苏中气环境科技有限公司检测，证书编号【2021】环检(中气）字第（0811）号，检测日期2021年4月14~15日。 “雷击防护装置”检测单位南通气象科技有限公司，报告编号1102017007【2022】40069，检测日期2022.03.28，受检厂房危废仓库/油墨仓库，结果符合。 “工作场所有害因素”检测单位江苏安泰安全技术有限公司，报告编号210397，检测日期2021年06月24。 企业的特种设备有7台叉车、5台固定压力容器、电梯10台，均在有效期内使用。 抽查一台型号CDD1.6,编号J1AH02777的叉车，检验日期2022年03月01日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年3月。 检查了贮气压力容器检验报告，压力表检验日期2022年01月10日，有效期为6个月，检定单位南通市海门区综合检验检测中心，安全阀检验日期2021年05月28日，有效期为12个月，检定单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，2立方固定式压力容器定期检验报告2022年04月，有效期为36个月，检定单位江苏省特种设备安全监督检验研究院。 检查了叉车工徐卫丰，证书编号320684198310137178，作业项目代号N2，有效期至2023年05月，发证机关海门市市场监督管理局。 | 安环职健部 | 无 |