编号：0225-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 安洁士环保（上海）股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:刘鹏 |
| 不符合事实描述：查质检部测量设备，编号949 规格（0-4）MPa的乙炔表有检定证书，但没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款的规定要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_fa24c3866b24d979e162212d89e4c08\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_2d766f42d1e566833d7827f4faec66e\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.4.18 |
| 纠正措施:立即将该测量设备纳入台账管理，并对其它设备进行检查，杜绝类似问题的发生企业部门代表签名: 2d766f42d1e566833d7827f4faec66e 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭审核组代表签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.4.18 |

可另附页