编号：0365-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 男童140号68型衣长尺寸测量过程 | 企业部门 | 生产部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 56cm ±1.5cm | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | ±5mm |
| 公差T | 30 mm | 允许不确定度 | 3.33mm |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 示值误差 | 其他计量特性 | 满足 |
| 钢直尺 | (0-1000)mm | *U*=0.04mm K=2 | ±0.20mm | / |
| 测量过程控制规范编号 | DS/MT-01-2022 | 满足 |
| 测量方法编号 | 男童140号68型图纸 | 满足 |
| 环境条件 | 室温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 游大友 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 附录A | 满足 |
| 有效性确认方法 | 附录B | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 附录C | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2022 年 04 月 18 日 审核员： 企业部门代表：