## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 测定仪泄漏电流测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 泄露电流≤5mA |  |  | 允许偏差： |  | ±0.835 mA
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | (0-40)mA |  |  | 扩展不确定度： |  | U=0.22mA,k=2
核查物件: |  | 测定仪 |  |  | 监控方式： |  | 用同一支数字万用表定期测量同一类型的测定仪
日 期： |  | 2021-05-27 | 2021-06-15 | 2021-07-17 | 2021-08-17 | 2021-09-18 | 2021-10-19 | 2021-11-20 | 2021-12-21 | 2022-01-20 | 2022-02-25 | 2022-03-22 | 2022-04-13
测 量 值 | 1 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7
| 2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6
| 3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7
| 4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4
| 5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7
平均值(X) |  | 2.64 | 2.72 | 2.62 | 2.66 | 2.72 | 2.66 | 2.72 | 2.58 | 2.72 | 2.64 | 2.66 | 2.62
极差（R) |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3
| X | 2021-05-27: 2.6633; 2021-07-17: UCLx=X+A2R; 2021-09-18: 2.8412; 2021-11-20: A2; 2021-12-21: 0.577; 2022-02-25: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-05-27: 0.30833; 2021-07-17: LCLx=X-A2R; 2021-09-18: 2.4854; 2021-11-20: D3; 2021-12-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.65182 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633 | 2.6633
UCLx |  | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412 | 2.8412
LCLx |  | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854 | 2.4854
R均值 |  | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833
UCLr |  | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182 | 0.65182
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-06-15: 别海洋; 2021-12-21: 审核：; 2022-01-20: 李腾飞