目编号：0087-2020-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称： 星禾环保科技有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年04月18日上午至2022年04月19日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。企业的认证范围未发生了变化 企业共识别光散射式数字粉尘测试仪、机动车尾气分析仪、机动车(船)污染遥感监测系统、道路黑烟车视频监控捕捉系统、重型柴油车排放与能耗在线监测系统等测量过程26个，包括17个重要过程、“测定仪泄漏电流测量过程” 1个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 公司测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。公司制定的客户满意度目标为95%，查《2022年客户满意度调查报告》，发放调查表4份，客户满意度为99.2%，满意度符合要求。 | 管理层 总经办 售后部 商务部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2022年质量目标分解计划》，已对质量目标分解到5个部门。查2021年度、2022年1-3月《计量工作质量目标完成统计表》,企业对2021年1月-2022年度3月质量目标的完成情况进行了统计，4项质量目标均已完成目标值。 企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 总经办 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年4月8日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。抽查评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告等8份，涉及企业管理者代表、总经办、等部门。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。查《2022年测量管理体系管理评审报告》，会议对企业体系运行过程中存在的问题提出了建议并落实了责任部门，已制定了整改措施并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 总经办 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共有9台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号R6600W990, 机动车尾气遥感温湿度监测系统、出厂编号R66000HJ9，机动车尾气遥感监测气象环境监测系统，检定日期均为2021年05月27日，测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，有计量确认标识，与证书相符。符合要求。 查规格型号为15+的数字万用表，校准日期为2021年07月27日，校准机构为“方圆检测认证有限公司”，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查测量设备使用环境条件满足要求。 查型号规格为 STDR-660的“氘灯”校准证书，校准日期为2020年08月27日，查测量设备台账上该设备已标注“封存”，查“测量设备封存申请表”，封存原因为长期不用，封存日期2021年7月15日。查设备上未粘贴封存标识。不符合GB/T19022-2003 标准“6.2.4标识”条款的要求。 | 生产部 技术部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查《采购物质台账》，供方为9家。抽查原材料《采购物质供方评价表》2份，已“联合光科技（北京）有限公司”、“郑州市金沃电气设备有限公司”等2家的质量管理能力、实物质量及供货能力。符合要求。 查企业本年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。 查《合格供方台账》，检定校准服务供方2家，检定校准服务供方“方圆检测认证有限公司”（机构注册号：CNAS L7928）、“北京市计量检测科学研究院” （计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号）。抽查《检定校准服务供方资质调查评价表》2份，企业已对检定校准机构““方圆检测认证有限公司”、“北京市计量检测科学研究院”的资质和能力及服务质量完成了审核评价。 | 总经办 商务部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“测定仪泄漏电流测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确，所配备的测量设备为规格型号15B+的数字万用表，已实施了校准，校准日期为2021年07月27日，测量设备的配备合理，验证方法正确，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增关键测量过程。 企业共识别了26个测量过程，其中“测定仪泄漏电流测量过程”1个关键测量过程，17个重要测量过程。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“测定仪泄漏电流测量过程”，技术参数为泄漏电流≤5mA，使用的测量设备为“出厂编号41601723WS数字万用表”，依据的标准为“JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》”。企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的编号为XHHBKJCL-GF-2001《测定仪泄漏电流测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“测定仪泄漏电流测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 |  |  |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《测定仪泄漏电流测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《测定仪泄漏电流测量过程不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立计量标准。企业无强检测量设备。企业测量设备均列入企业计量管理工作，全部委外检定校准。检定校准机构2家为“方圆检测认证有限公司”（机构注册号：CNAS L7928）”、“北京市计量检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号）”，抽查3份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 商务部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于2022年3月18日组织了企业测量管理体系内部审核。对企业5个职能部门进行了全要素的审核。查内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录等记录，企业内部审核发现1个不符合项为“6.3.1”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年3月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 总经办 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“测定仪泄漏电流测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“测定仪泄漏电流测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中出具1项次要不符合项。不符合01：“查技术部规格型号为DT-9205A的数字万用表，未提供出检定/校准证书，经确认为新购置的测量设备，未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 总经办 售后部 商务部 商务部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.3.1”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年3月26日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 总经办 售后部 商务部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 售后部 商务部 总经办 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。企业无强制检定设备。查“机动车尾气遥感检测系统测试报告”，资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。 2020年全年用电16000kWh，折合1.96吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ 抽查认证范围中售后运行维护及相关技术服务内容所涉及的合同？ | 销售和售后运行维护及相关技术服务 | 查销售部提供的签订日期为2021年3月的“扬尘在线监测系统采购合同”1份，查签订日期为2021年10月的“重型柴油车在线监测系统采购合同”1份。销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部、技术部等部门识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。 查《售后服务记录表》，项目名称为“机动车尾气分析仪网络登录故障”，公司主要负责网络故障消除，内容完整，不涉及测量过程和测量设备。已完成。 查“固定遥感检测设备运行维护项目”采购合同一份，查“机动车尾气遥感监测系统和运维项目”采购合同一份，查《2022年3月运维记录手册》，查2022年3月30日“运维记录表”，项目均已完成，不涉及测量过程和测量设备。 | 售后部 商务部 | 否 |