项目编号：0025-2019-2022

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：江特科技股份有限公司

审核员：

审核日期： 2022年4月24日上午至2022年4月25日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 产品的销售情况？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业认证范围未发生变化。 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业共识别了主要产品的测量过程24个，“进厂原料重量检验过程”、“管材壁厚尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程7个，一般测量过程15个。营销部、质检部、研发部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备已完成计量确认和验证，均能满足顾客计量要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求，企业的测量过程的控制和监视满足顾客要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度测量管理体系内部客户满意度调查表统计》，企业在2022年3月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出内部客户10份，内部顾客满意度96.67%。2021年12月，发放外部客户调查表5份，外部顾客满意度96.27分。满意度符合要求。 | 管理层 质检部 研发部 营销部 人事部 生产部 综合部 财务部（采购） | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。查《2022年测量管理体系年度质量目标分解计划》，已对质量目标进行分解到了7个部门，职能部门质检部和综合部分解了5项，研发部分解了2项，生产部分解了4项，采购部门分解了3项，营销部分解了1项，人事部分解了1项，符合要求。 查《计量工作质量目标完成统计表》2份，企业对2021年1月-2022年3月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 质检部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2022年3月24日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及7个部门汇报了工作情况。评审的内容包括：抽查评审输入报告，包括(a) 测量管理体系内部审核实施状况；(b) 内外部顾客对企业产品/服务反馈分析；(c) 产品实现过程的测量控制和产品的符合性；(d) 可能影响测量管理体系的变化等； (e) 计量方针、目标的可行性；(f)评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等，覆盖了企业7个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议提出了改进建议2项，并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 质检部 综合部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1人员资源 | 查薛浩华、张丽君 “检验人员岗位证书”2份，查《人员培训评价表》2份，培训项目为“实验室仪器操作”，已参加岗位培训，完成评价。符合要求。 查《2021年度测量管理体系人员培训计划》，2021年11月进行标准GB/T18742.2-2017贯标培训，查《培训记录表》1份，已完成培训，用答卷的方式进行评价。符合要求 | 管理层 人事部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。 查《合格供方的清单评价》1份，入账的测量设备供方33家，抽查《合格供方调查、评价表》1份，测量设备“电子天平”的供应商为“上海卓精电子科技有限公司”，企业已对已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。 抽查《外部合格服务方的清单》中的校准服务供方为 “江阴市计量测试检定所” 1家，主要负责公司测量设备的检定校准。查《合格服务方调查、评价表》1份，已对检定校准服务方“江阴市计量测试检定所（计量授权证书号：（锡）法计（2018）2003号）”的资质和能力、服务质量完成了评价，符合要求。 查《合格供方名册》，入账的原材料及物质主要供方为5家。抽查《供方调查表》和《供方选择性评价记录表》各1份，企业已对“聚聚丙烯”、“聚乙烯”等主要原材料外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 | 质检部 财务部（采购） | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7.1计量确认 7. 2测量过程 7.3 测量不确定度和溯源性 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增测量过程。 企业本次共识别了主要产品的测量过程24个，“进厂原料重量检验过程”、“管材壁厚尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程7个，一般测量过程15个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“进厂原料重量检验过程”，技术参数为“重量：25kg±1%”，使用的测量设备为出厂编号为2082的“电子台秤”，查《计量确认验证记录表》已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 抽查了关键测量过程的《进厂原料重量检验过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“进厂原料重量检验过程”的有效性确认记录，满足标准要求。 查来料日期2022年1月11日的《原材料性能复验报告》1份，产品均为“PPR原料”，检验项目有8项。有检验依据标准信息和检验员、审核员信息，检测日期为2022年1月11日。符合要求。 查“进厂原料重量检验过程系统控制监视分析表及控制图” 1份，已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查《2022年计量器具检定计划》，企业测量设备按周期送检计划进行检定校准，列入计量管理工作。送检机构有“江阴市计量测试检定所”。符合要求。 查 2022年3月1日的“管材生产工艺记录”中的记录6区、 7区的主机温度均为 190℃，查编号为NO.JT-JJ-201716025006-046的“管材设计、工艺指导卡”，依据的标准是GB/T15558.1-2015,卡中“工艺指导参数”：“主机温度”6区、7区一栏为空白，未规定工艺参数。卡中的“工艺参数允许范围”一栏里温度参数信息不完整。 不符合GB/T19022-2003中“7.2.2测量过程设计”条款的要求。 | 质检部 生产部 研发部 | 否 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年3月8日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业7个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个次要不符合项为“6.3.1”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年3月16日，按其纠正措施已完成整改工作，1个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 质检部 综合部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具1项不符合。“不符合01：查：质检部实验室“断裂拉伸试验记录”，没有记录编号，记录信息量不全。不符合GB/T 19022-2003标准的6.2.3条款。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质检部 研发部 营销部 人事部 生产部 综合部 财务部（采购） | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具不符合项1项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的1项次要不符合项，查《纠正（预防）措施表》，不符合项已于2022年3月16日前全部关闭，符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质检部 研发部 营销部 人事部 生产部 综合部 财务部（采购） | 否 |
| 10 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。企业已将52台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业有强制检定设备1台为编号为2082“电子台秤”已送检，并粘贴标识。 查JT-ZJJL-13的《抽检单》、报告编号JT2022-03-17-01《检验报告》”、JT-QEOR-7.5-18A《巡检单》、《炭黑含量测试操作规程》等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质检部 研发部 生产部 综合部 | 否 |
| 11 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传。 3）企业进行招投标加分用。 | 营销部 | 否 |
| 12 |  | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售 | 查营销部提供的协议号为JT0220301《排水管购销协议书》，签订日期为2022年3月10日，销售产品“江特PE实壁排水管“等。抽查协议号为JT0220302《PE给水管、MPP电力管购销协议书》，签订日期为2021年7月2日，销售产品“江特PE给水管和MPP电力管等”。查“江特PE给水管检验记录”、“MPP电力管检验记录”，企业对产品出厂已进行检验，并出具质量报告。符合GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》、DL/T802.7-2010《非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》的要求。营销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。 | 营销部 | 否 |