受理编号：0381-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：梧州市永达钢铁有限公司

审核员：                           审核日期：  2022年04月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 采购部已组织各部门识别顾客的测量要求、法律法规要求并转化为计量要求;测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求， 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，并按要求进行识别。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。查采购部的电子计价秤等测量设备，型号：ACS-30 ，设备经过梧州市计量测试所检定，检定日期：2021年06月21日，已粘贴检定合格标识，符合要求。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 采购部对测量环境无特殊要求，为常温常湿。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否有外部供方名单？是否对外部供方进行了选择、评价与再评价？是否收集了外部供方的资质？ | 6.4外部供方 | 公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 采购部负责检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理，已经对外部供方进行管理，包括梧州市计量测试所、深圳市东华计量检测技术有限公司等机构，已经收集资格并开展评价， 符合要求。 | 采购部 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 提供《2021年外部顾客满意度调查结果总结报告》，共调查10家客户，其中包括有：台山市隆诚贸易有限公司、广东闽源贸易有限公司，顾客满意度统计平均得分96.8分，符合要求。 抽查盘螺（规格 8/10mm 型号HRB400E）产品的销售合同，合同编号YD-JFGZ0412)，签订时间2022年04月12日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求; | 营销部 | 不列入 |