附录C

测量过程有效性确认记录

编号: 20211020-01

| 测量过程编号 |  | ART/CL-02 | 测量过程 名称 | 上花瓣套长度测量过程控制规范 | 测量过程规范 编号 |  | ART/CL-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 上花瓣套长度测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：厚度采用直接测量法，将被测物体表面按标准要求打磨光滑后，将游标卡尺的量爪卡住被测位置，按游标卡尺的操作规程进行硬度测量，读出测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 上花瓣套长度测量测量过程的有效性,是用标准工件示值与游标卡尺示值之间差值进行比对，来确认测量过程有效性： 2021年10月20日对游标卡尺进行测试。 游标卡尺示值平均值为100.00mm(y1), 核查标准量块标称值为100.00mm(y2) 测量过程的有效性按下列方法计算： E= /(U1 952+U2 952)1/2≤1 U1 95由不确定度评定得出0.034mm. U2 95标准工件U2 95≤1/3U1 95可忽略不计。 E=0≤1 不锈钢板厚度检测过程正常，测量数据稳定，满足计量要求，此测量过程有效。 确认人员：王朝阳 日期：2021.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |