## 监控记录
附C BOPP薄膜厚度测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | BOPP薄膜厚度测量过程 |  |  | 薄膜厚度 |  |  | （21±0.5）µm |  | 测量参数公差范围： |  | 1.0μm
测量设备： |  | 测厚仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-1000)μm |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.2μm
核查标准： |  |  |  |  | 试样
日 期： |  | 2022-01-15 | 2022-01-27 | 2022-02-10 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-03-12 | 2022-03-22 | 2022-03-30 | 2022-04-02 | 2022-04-12 | 2022-04-20 | 2022-04-25
测 量 值 | 1 | 21.27 | 21.35 | 21.35 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27
| 2 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27
| 3 | 21.4 | 21.27 | 21.27 | 21.35 | 21.38 | 21.27 | 21.4 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.35 | 21.35
| 4 | 21.24 | 21.27 | 21.27 | 21.35 | 21.24 | 21.35 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.35 | 21.35
| 5 | 21.29 | 21.25 | 21.46 | 21.24 | 21.46 | 21.5 | 21.29 | 21.46 | 21.29 | 21.29 | 21.46 | 21.24
平均值(X) |  | 21.294 | 21.282 | 21.324 | 21.296 | 21.324 | 21.332 | 21.294 | 21.324 | 21.29 | 21.29 | 21.34 | 21.296
极差（R) |  | 0.16 | 0.1 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.11
| X | 2022-01-15: 21.3072; 2022-02-10: UCLx=X+A2R; 2022-03-02: 21.4019; 2022-03-22: A2; 2022-03-30: 0.577; 2022-04-12: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-01-15: 0.16417; 2022-02-10: LCLx=X-A2R; 2022-03-02: 21.2124; 2022-03-22: D3; 2022-03-30: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.34705 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072 | 21.3072
UCLx |  | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019 | 21.4019
LCLx |  | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124 | 21.2124
R均值 |  | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417
UCLr |  | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705 | 0.34705
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-27: 庞婷; 2022-03-30: 审核：; 2022-04-02: 赵燕

## Sheet1
0.038887 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.29 | 21.38 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.27