观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **无锡市恒通电器有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | **未能提供能源计量器具一级电表和一级水表的检定证据（各一块）（据企业介绍有供方进行检定，建议企业与供方进行沟通获取相关证据）。** | **下次审核时关注** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |