目编号：0170-2019-2022

审核员监督审核记录（一）远程审核

企业名称：江西渡海科技有限公司

审核员：                         审核日期： 2022 年4 月 25 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有增加。 | 行政部（包括设计）、研发部、销售部、采购部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标3项： 1）在用测量设备送检率100%； 2）在用测量设备合格率100%； 3）顾客满意度达到90%。 对目标进行了分解，查2021年5月到2022年3月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。 | 行政部（包括设计）、研发部、 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月04日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理章舒主持，由管理者代表熊华平汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 行政部（包括设计） | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，保存了评价记录。 企业测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准。行政部提供了计量检测外部服务供方深圳中电计量测试技术有限公司1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 行政部、采购部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，顾客满意度达到93%。2021年5月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 | 行政部、销售部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年11月18日组织了公司测量管理体系内部审核，内审组织有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表熊华平主持，总经理章舒参加。内审分1个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于11月25日完成整改。 | 行政部（包括设计） | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年监督审核未开出不符合项， 企业内审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2021年11月18日在质检部现场发现编号DHKJ-003万能角度尺的DH/JL-08-01 测量设备计量确认过程记录中校准证书编号填写错误。不符合ISO10012-2003标准6.2.3条款要求。 纠正和预防措施记录完整，企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 行政部（包括设计）、研发部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审开出的不符合项均采取纠正措施， 纠正和预防措施记录完整，企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，按期整改关闭。纠正和预防措施符合要求并有效。 | 行政部（包括设计）、研发部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业没有测量设备列入强制检定项目。随机抽查3台件，溯源管理较好。 | 行政部（包括设计） | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 行政部（包括设计） | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水，每月供电、水、部门抄表来计算用电、用水量。企业2021年用水1160吨、用电15426千瓦时，该企业不是重点耗能单位 | 行政部 | 否 |
| 12 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 行政部 | 否 |
| 13 | 对企业的销售、售后、维修业务合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售、售后、维修业务 | 通过远程调阅佛龛架产品的销售合同，合同编号闽远悦招字【2021】013号，蒲田市涵江区三江口镇芳山村.签订时间2021年2月3日和合同编号J211012.签订时间2021年10月14日.2份合同。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同内容包括产品的售后服务。对应售后服务要求配备的测量设备均包含在台帐中，定期送检，溯源性符合要求。 - 查看该企业售后服务承诺： “我方保证所投产品为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品，产品质保期为1年的免费上门服务，终身维护；质保期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。我公司对质保期内产品提供包退、包换、包修的“三包”服务”。 | 销售部 | 否 |