[image: image1.jpg]


   

        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0091-2020-2022
审核员监督审核记录（一）远程审核
企业名称：江西奥德川自动化科技有限公司

审核员： [image: image2.png]


                        审核日期： 2022.4.26
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业建立测量管理体系一年来的运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
建议加强识别产品在生产、服务等环节的测量过程，确保产品质量得到提升。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构没有变更，产品没有增加。

	办公室、销售部、采购部、技术部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了测量管理体系质量目标3项：
对目标进行了分解，查2021年5月到2022年3月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。
	办公室、技术部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年4月21日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陈圣锋主持，由管理者代表聂旭华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。
	办公室、技术部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立合格供方清单，保存了评价记录。

企业测量设备全部委托深圳中恒检测技术有限公司检定/校准。办公室提供了计量检测外部服务供方深圳中恒检测技术有限公司1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。


	办公室、采购部、
	否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，顾客满意度达到96%。2021年5月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。
	办公室、销售部
	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年3月20日组织了公司测量管理体系内部审核，内审组织有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表聂旭华主持。内审分1个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，“在车间现场发现编号为ADC-J-03的水准仪的测量设备计量确认过程资料，发现测量设备计量特性一栏中填写U=3″（k=2）。与证书U=2″（k=2）不相符。不符合ISO10012-2003标准7.1.1条款要求.
”。于3月23日完成整改。

	办公室
	否

	7
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2021年监督审核开出1个不符合项，

查2021年外审开出了一项不符合项报告：在品质部审核时发现，编号ADC-J-01,型号规格0-3m的钢卷尺张贴的计量确认状态标识中的复校日期栏目没有填写。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中6.2.4要求。

企业对不符合组织了纠正， 1）对编号ADC-J-01,型号规格0-3m的钢卷尺张贴的计量确认状态标识立即填写复校日期。2）举一反三，对测量设备张贴的计量确认状态标识进行全面检查。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

	办公室、技术部
	否

	8
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	企业内审开出的不符合项均采取纠正措施1、立即对编号ADC-J-03的水准仪重新进行计量确认。
2、编制符合要求的测量设备计量确认过程记录。
3、举一反三查找是否存在类似问题，并纠正）。
 纠正和预防措施记录完整，企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，按期整改关闭。纠正和预防措施符合要求并有效。


	办公室、技术部
	否

	9
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。
企业没有测量设备列入强制检定项目。随机抽查5台件，溯源管理较好。


	办公室、技术部
	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：
用于企业形象广告宣传：


	办公室
	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量。企业2021年用水6000吨，用电450000千瓦时，该企业不是重点耗能单位。
	办公室
	否

	12
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	办公室
	否

	13
	对企业的销售、售后、维修业务合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售、售后、维修业务
	通过远程调阅立体停车库的销售合同，合同编号JDGR2021-GZ-F024-3，.签订时间2021年9月24日和合同编号ADC2-211008001.签订时间2021年10月8日，2份销售合同。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同内容包括产品的售后服务。对应售后服务要求配备的测量设备均包含在台帐中，定期送检，溯源性符合要求。

查停车设备保养服务合同有备品清单和维保要求。

	销售部
	否


 4 / 4

