观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **河北万博生物科技有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□50430****□EMS****□OHSMS☑EnMS****□**FSMS **□**HACCP**■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 提供主要用能设备管理：识别公司主要用能设备10台，只识别了用电设备，未识别使用天然气或生物质燃料的设备是不是主要用能设备。也未能提供主要用能设备能效测试结果或测试计划。 | 下次审核关注 |
| 2 | 未提供水表检定报告。 | 下次审核关注 |
| 3 | 2021年综合能耗和单位产品综合能耗没有完成指标，2022年一季度3项指标都未进行原因分析 | 下次审核时关注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |