文件审核

| 受审核方名称： | 才子服饰股份有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号：CZFSCL-SC-2021 程序文件 版本号：CZFSCL-WJ（01-20)2021 实施日期： 2021 年 10 月 16 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 有，请说明：企业注册资本为叁亿圆整，2002年05月30日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：9135030015535038X2，营业执照有效期2052年05月29日。最近换证时间2022年01月06日。法人资格满足要求。（需登记资质有效期） - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 有，请说明: 文件审核人：耿丽修 2022年 04 月 27日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ■企业文件基本符合标准的要求。 ■企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ■已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2022年 04 月28 --29日 文件审核人：耿丽修 2022年 04 月 27日 |  |  |  |
| 受审核方意见：00155 同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 2022年 04 月 27日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理手册中第三条，测量管理体系组织机构中，计量职能部门行政中心，设置在企业测量管理体系三级机构中，无法发挥其管理职能。 | 管理手册第三条 | 经与企业沟通，测量管理体系组织机构进行更改。企业已将行政中心设置测量管理体系二级机构中，可发挥其管理职能。 |
| 文件修改验证情况： 以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 2022年 04 月29 日 |  |  |  |