项目编号：0331-2022

审核员现场审核记录

企业名称:才子服饰股份有限公司

审核员：                   审核日期：2022年4月28日-29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 抽查生管事业部、产品事业部计量职能分配表，生管事业部职能15项，产品事业部职能10项，生管事业部负责生产过程的测量过程中测量设备的维护保养，并提出了有关测量管理方面的测量要求。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生管事业部谢明忠已组织识别企业原材料进检验、加工过程、产品出厂检验顾客的测量要求、法律法规要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面，企业产品质量较好，一直没有投诉。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》，公司计量工作质量目标4项，部门有分解的公司制定的质量目标，与企业目标责任制一并执行。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训评价表，已于2022年3月4日组织培训，共有19名人员参加，考核评价记录，抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等6名测量人员）的资质。张志武：检验员培训证书，证书号：2022040802发证单位：国家劳动保护用品质量检验检测中心。高锦泉：检验员培训证书证书号：2022040801发证单位：国家劳动保护用品质量检验检测中心。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业编制《测量管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业的管理要求，文件有效、受控。 查：男西裤生产面料检验执行标准GB/T2664-2017织物经蒸气后尺寸变化检验方法、GB/T2660-2017衬衫的产品标准等文件现行有效受控。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：部门关键测量过程记录：面料经向缩率检验记录1：2022年4月26日编号为30851/7890记录，依据：FZ/T81007-2012纺织行业单、夹服装标准，设备信息完整，保存期限为长期，信息量满足要求。 记录2：2022年4月18日，编号：ZFT17181/黑蓝色记录，依据：GB/T2666-2017设备信息完整,保存期限为长期，信息量是满足要求。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业对测量设备进行管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备为福建省纤维检验中心和广东省科学院电子电器研究院、莆田市计量所检定校准。 查出厂编号LQ-3003的电子天平2022.01.11日福建省纤维检验中心检定合格。查出厂编号为YG631的汗渍色牢度仪2022年01月11日福建省纤维检验中心检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。现场环境条件满足要求。符合溯源要求。 查编号：00722058的钢直尺，型号规格：0-1000mm超期未检，不符合GB/T19022－2003标准，7.3.2溯源性条款。 | 生管事业部 产品事业部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。企业现在暂无测量软件。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 生管事业部、产品事业部对本部门的测量过程都已识别，共识别测量过程36个。 查：合成纤维织物缩率-经向检验测量过程，已由高锦泉识别，测量方法文件，FZ/T20021-2012，被测参数名称为经向，测量设备钢卷尺莆田市计量所已检定，验证满足要求。 查：棉涤混纺缩率-经向检验测量过程，已由高锦泉识别，测量方法文件，FZ/T20021-2012，被测参数名称为经向，测量设备钢卷尺由莆田市计量所已检定，部门有关键测量过程，查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。 企业对面料熨烫水洗尺寸变化率测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《面料熨烫水洗尺寸变化率》关键测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具共21台件，均已检定，满足要求。企业无定量包装产品 | 生管事业部 产品事业部 | 否 |