[image: image4.png]


   
   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 才子服饰股份有限公司  

           编    号：   0331-2022     
认证报告内容（远程）
1. 企业名称： 才子服饰股份有限公司  

2. 认证审核的类型：（初次认证审核   FORMCHECKBOX 
其他  ）

3. 注册地址： 莆田市城厢区东海镇海头工业区      

企业活动范围和场所：福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区（厂区生产）、福建省莆田市荔城区荔园北路888号（办公区经营） 
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 7  (人.日)，现场（远程）人日 6  (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2022-04-27 8:00:00至2022-04-27 17:00:00， 

现场审核： 2022年04月28日 上午至2022年04月29日 下午，（远程） 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	耿丽修
	女
	组长
	13573745396
	审核员
	2021-M1MMS-2274460

	程万荣
	男
	组员
	13982370520
	审核员
	2019-M1MMS-1274452

	胡琳
	女
	组员
	15882163738
	审核员
	2019-M1MMS-1274448


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	蔡燕英
	李桂芳
	江锋
	谢明忠
	高永胜

	职   务
	公司总裁兼产品事业部总监
	行政中心主任（管理者代表）
	营销事业部总监
	生管事业部总监
	订制事业部总监


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：西服、西裤、休闲裤、茄克衫、大衣、T恤、衬衫、羽绒服、棉服、校服、冲锋衣、皮鞋、皮具、职业装、执法制服、定制类工作服的生产及相关管理活动。 

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、行政中心、产品事业部、营销事业部、订制事业部、共享事业部、生管事业部等部门及相关场所
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业西服、西裤、休闲裤、茄克衫、大衣、T恤、衬衫、羽绒服、棉服、校服、冲锋衣、皮鞋、皮具、职业装、执法制服、定制类工作服的生产及相关管理涉及到的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为叁亿圆整，2002年05月30日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：9135030015535038X2，营业执照有效期2052年05月29日。最近换证时间2022年01月06日，法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。 经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品的质量和相关服务投诉等问题。审核组认为：企业的认证和资质，提交的相关授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：
企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2021年10月16日，发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为行政中心，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。
12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门——行政中心的22项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况：
12.3.1、企业产品主要执行标准为: FZ/T20021—2012《面料进场检验规程》、GB/T 2664-2017 《男西服、大衣标准》、GB/T2660-2017《衬衫》、GB∕T21295-2014《服装理化性能的技术要求》等标准。上述标准现行有效并受控。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别建立了36个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程2个、重要测量过程4个。分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对7台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。
12.3.3、企业对《面料熨烫水洗尺寸变化率》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4、根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。
12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备：
12.4.1、企业于2022年3月7日～3月8日，组织了公司测量管理体系内审。总经理蔡燕英、管理者代表李桂芳参与内审工作。对公司6个部门及进下属多个班组及车间，进行了全要素的审核。开出了1不符合项，不符合项于3月13日完成整改，不符合项已关闭。会上，公司管理者代表李桂芳总结汇报了体系运行情况及内审工作结果。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。
12.4.2、企业2022年3月16日，开展了管理评审。会议由公司总裁蔡燕英主持，由管理者代表李桂芳汇报了体系运行情况。会议一致认为，公司目前运行的测量管理体系符合标准GB/T19022-2003标准要求，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要。公司产品质量得到持续改善，测量管理体系处于良好的有效运行状态。总裁指出：计量工作是一项技术基础管理工作，计量管理的好坏，将直接影响的产品质量和生产指标，要通过数据来控制整个过程，所以如果不尽快解决测量管理体系运行中存在的问题，计量工作将很难为生产经营、产品开发、质量控制提供可靠的保证。管理者代表明确指出下一步的工作重点：进一步加大测量管理体系的管控力度，尤其是对关键过程和质量关键点工序上的测量设备，应重点进行计量核查，以保证这些测量设备的测量准确性。同时要继续加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力。要加强对公司的产品测量过程的进一步识别筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制。本会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议形成了管理评审报告。
13. 现场现场审核情况：

审核组根据04月27日文件审核及04月28日到04月29日2天的时间的远程审核，根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《面料熨烫水洗尺寸变化率》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，行政部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员8人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了36个测量过程，《面料熨烫水洗尺寸变化率》等测量过程，被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动控制，企业共识别有153台测量设备和288台在线运行的能源测量设备，其中，21台强检测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。测量设备管理规范，实验室环境符合标准；测量设备标识齐全 ；营销事业部负责建立测量设备生产商合格供方名录。行政中心负责对提供服务的“莆田市计量所”等外部服务方建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
13.1.2质量目标完成情况：

规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查《2022年度一季度测量管理体系质量目标完成情况统计表》，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 

13.2、本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况：
现场查编号00722058、型号规格（：0-1000）mm钢直尺，超期未检定，不符合GB/T19022－2003标准，7.3.2溯源性条款。属一般不符合项；
13.3、现场重点抽查《面料熨烫水洗尺寸变化率》等测量过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《面料熨烫水洗尺寸变化率测量过程计量要求导出和计量验证记录表》。
13.4、企业未建最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备公司所有测量设备，全部送至莆田市计量所等机构检定/校准。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
13.5测量过程控制：
13.5.1查：《面料熨烫水洗尺寸变化率测量过程》，满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）；
13.5.2现场重点抽查了《面料熨烫水洗尺寸变化率测量过程不确定度评定》，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》；
13.5.3现场重点抽查了《面料熨烫水洗尺寸变化率测量过程有效性确认记录》，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《面料熨烫水洗尺寸变化率测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：
根据2022年04月27日文件审核和04月28--29日现场远程审核，审核组认为，才子服饰股份有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测绘工作测量要求已识别，进行了计量要求导出和验证，进行不确定度评定。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，才子服饰股份有限公司测量管理体系运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

15.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

15.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项: 
由于新冠疫情原因，本次认证审核采用远程审核。在企业福建省莆田市荔城区荔园北路888号（办公区经营）设置主会场，福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区（厂区生产）设分会场；3位审核老师分别在北京、四川都江堰设分会场进行远程审核。认证审核首、末次会以腾讯会议形式召开，一个主会场，三个分会场，微信传输审核资料电子版及照片、截屏、录制视频。认证审核首、末次会腾讯会议会议号分别是912-508-953和913-113-278。
.....
17. 审核组组长（签字）：  [image: image1.png]


                   日期：2022、04、29
19.审核组成员(签字)： [image: image2.png]A%



、[image: image3.png]


    日期：2022、04、29
20.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：

1

